Приложение № 5 к Контракту

от «___»  _______ 20___г. № ___________

Описание объекта закупки (техническое задание)

Приобретение огнетушителей для нужд

МБУ "Жилищник"

1. Основные сведения

Наименование Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищник».

КОЗ2: 11.218.01.01.01.01.002 — Огнетушитель переносной.

ОКПД2: 28.29.22.110 — Огнетушители.

КТРУ: 28.29.22.110-00000014 — Огнетушитель.

Срок поставки: в течение 3 рабочих дней от даты заключения Контракта.

Время поставки: в рабочее время Заказчика с 10:00 до 16:30.

2. Требования к поставляемому товару

Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованным ранее, соответствовать ТУ, российским стандартам, ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», а также техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

Товар должен быть сертифицирован, иметь паспорт и руководство по эксплуатации. Маркировка и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и соответствовать требованиям нормативной документации.

3. Спецификация

|  | Наименование | Технические характеристики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) ABCE | Переносной, закачной, порошковый. Масса огнетушащего порошка — 4 кг. Классы пожаров: A, B, C, E. Рабочее давление — не менее 1,4 МПа. Температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 до плюс 50 °C. Комплектация согласно паспорту изготовителя: огнетушитель, кронштейн, паспорт/руководство по эксплуатации. | шт | 19 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ - 5 ВСЕ | Переносной углекислотный. Объем баллона — 5 л. Масса заряда CO₂ — 3,5 кг. Классы пожаров: B, C, E. Рабочее давление — 14,7 МПа. Температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 до плюс 50 °C. Комплектация согласно паспорту изготовителя: огнетушитель, крепление/кронштейн, паспорт/руководство по эксплуатации. | шт | 2 |

4. Требования к документации

Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром:

- товарную накладную или универсальный передаточный документ;

- паспорт на каждый огнетушитель;

- руководство по эксплуатации;

- копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия;

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Контрактом.

5. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, качеству, комплектности и соответствию техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. При выявлении несоответствий Заказчик вправе потребовать замены товара или устранения недостатков в порядке, установленном Контрактом.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, если изготовителем не установлен более длительный срок. Срок службы огнетушителей — в соответствии с паспортом и ТУ изготовителя.

7. Заключительные положения

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Контракта. Поставка товара осуществляется в полном объеме и в сроки, указанные в Контракте и настоящем техническом задании.