# Приложение 5 к контракту

# от «__» _______ 2026 г. №

# Техническое задание

# (описание объекта закупки)

на поставку электротоваров

- Заказчик: ГБПОУ МО «УОР № 4»

- Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11/2

- Телефон: +7 (495) 597-74-44

- Адрес электронной почты: uor2zak@bk.ru, engineer.uor@mail.ru

- Место поставки товара: 143180, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Звенигород, ул. Чайковского, д.59/32.

- Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная LED-T8-M-PRO iN HOME G13 T8 20 Вт 4000К нейтральный свет 220-230 В трубка 1200 мм | шт. | 50 |
| 2 | Светильник линейный DELTA-SVET 60001032_12 ЛПО 2x36-071(П) 123 мм 2x36 Вт ЭмПРА | шт. | 10 |
| 3 | Прожектор LED Ultraflash LFL-7001 C02 черный 70 Вт, 230В, 6500К | шт. | 4 |
| 4 | Прожектор светодиодный SFL Сириус А 150 Вт 6500K 12000 Лм IP65 цвет черныйIP65 6500 К 5600 Лм | шт. | 6 |
| 5 | Лампа светодиодная E27, 50Вт, 3500-4000K, 2500Лм, 220 В2500Лм, 220 В | шт. | 30 |
| 6 | Лампа светодиодная Navigator E14 4000К 10 Вт 176-264 В сосулька | шт. | 20 |
| 7 | Лампа светодиодная Онлайт E27 4000К 10 Вт 750 Лм 220-240 В шар G45 матовая2500Лм, 220 В | шт. | 30 |
| 8 | УУЗО Dekraft УЗО-03 25А 1P+N тип AC 30 мА 6 кА (14207DEK) | шт. | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель модульный IEK Karat ВА 47-29 1P 16А тип C 4,5 кА 230/400 В (MVA20-1-016-C) | шт. | 5 |
| 10 | Изолента IEK 19 мм 20 м ПВХ цвет синий | шт. | 20 |
| 11 | Светильник люминесцентный встраиваемый MISTRAL 4х18Вт 595х595мм IP20 Э/мПРА Northcliffe белый (или аналог) | шт. | 8 |

7. Срок, место, время поставки и отгрузки Товара: Поставка товара осуществляется

Поставщиком в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Технического задания.

Доставка товара Поставщиком осуществляется в соответствии с графиком работы Заказчика (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45; перерыв на обед с 13.00 до 13.45). Точное время заранее согласовывается с Заказчиком. Доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. При доставке и разгрузке Поставщик обеспечивает сохранность Товара. В день отгрузки Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием.

8. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

8.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

8.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), которые предоставляются в отчете об исполнении контракта согласно Приложению 3 к контракту.

8.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

8.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

8.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

9. Требования к упаковке и маркировке товара:

Поставляемый Товар должен находиться в заводской упаковке соответствующей нормативно-технической документации, а также способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования.

10. В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой товара к месту поставки, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

11. Экспертиза поставленного товара:

Качество и количество Товара проверяется при получении Заказчиком Товара и проводится экспертиза поставленного товара. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами и оформляется в виде заключения, которое подписывается лицом (лицами), проводившим(и) экспертизу.

При поставке товара ненадлежащего качества заказчик вправе привлечь поставщика к ответственности, предусмотренной статьями 456, 465, 469, 474, 475, 476, 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Требования по сроку гарантий качества:

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества и/или гарантию   качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть менее гарантийного срока      производителя.

инженер ГБПОУ МО «УОР № 4»		 А.А. Косихин	+7(977) 863 23 31