Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 26.51.63.120-Счетчики производства или потребления жидкости/26.51.63.120-00000001-Счетчик производства и потребления жидкости/11.212.06.06.02.01.002-Счетчик воды | Нет | Счетчик производства и потребления жидкости - счетчик горячей воды |  | Диаметр условного прохода | 32 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Вид | Крыльчатый | - |
|  |  |  |  |  | Измеряемая среда | Горячая вода | - |
|  |  |  |  |  | Принцип работы счетного механизма | Сухоходный | - |
|  |  |  |  |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | IP54 | - |
|  |  |  |  |  | Тип датчика импульсов | Геркон | - |
|  |  |  |  |  | Тип подключения | Резьба | - |
|  |  |  |  |  | Цена импульса, литр на импульс | 10 | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 26.51.63.120-Счетчики производства или потребления жидкости/26.51.63.120-00000001-Счетчик производства и потребления жидкости | Не установлено | Не установлено |