
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	26.51.63.120-Счетчики производства или потребления жидкости/26.51.63.120-00000001-Счетчик производства и потребления жидкости/11.212.06.06.02.01.002-Счетчик воды
	Нет
	Счетчик производства и потребления жидкости - счетчик горячей воды
	
	Диаметр условного прохода
	 32
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	Вид
	 Крыльчатый
	-

	
	
	
	
	
	Измеряемая среда
	 Горячая вода
	-

	
	
	
	
	
	Принцип работы счетного механизма
	 Сухоходный
	-

	
	
	
	
	
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками
	 IP54
	-

	
	
	
	
	
	Тип датчика импульсов
	 Геркон
	-

	
	
	
	
	
	Тип подключения
	 Резьба
	-

	
	
	
	
	
	Цена импульса, литр на импульс
	 10
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	26.51.63.120-Счетчики производства или потребления жидкости/26.51.63.120-00000001-Счетчик производства и потребления жидкости
	Не установлено

	Не установлено



[bookmark: _GoBack]
