
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
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	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения/26.70.13.000-00000008-Камера видеонаблюдения/11.212.08.01.02.01.017-Камера видеонаблюдения цифровая
	Нет
	Камера видеонаблюдения
	
	Дальность подсветки
	 ≥30
	Метр

	
	
	
	
	
	Исполнение
	 Уличная
	-

	
	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	 ≥60
	Градус Цельсия

	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали
	 ≥55
	Градус (плоского угла)

	
	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали
	 ≥95
	Градус (плоского угла)

	
	
	
	
	
	Материал корпуса (кожуха)
	 Металлический
	-

	
	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	 ≤ -40
	Градус Цельсия

	
	
	
	
	
	Ночная съемка
	 Да
	-

	
	
	
	
	
	Поддержка PoE
	 IEEE 802.3af (PoE)
	-

	
	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	 microSDXC
	-

	
	
	
	
	
	Поддержка сетевого протокола
	 HTTP, ONVIF, RTSP, TCP/IP, DNS, DHCP
	-

	
	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	 ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
	-

	
	
	
	
	
	Разрешение основного видеопотока
	 ≥ 1920x1080
	-

	
	
	
	
	
	Разъемы
	 Порт RJ-45
	-

	
	
	
	
	
	Тип камеры
	 Цифровая
	-

	
	
	
	
	
	Тип конструкции камеры
	 Цилиндрическая
	-

	
	
	
	
	
	Тип крепления
	 Настенные
	-

	
	
	
	
	
	Тип передачи сигнала
	 Проводной
	-

	
	
	
	
	
	Угол обзора по диагонали
	 ≥120
	Градус (плоского угла)

	
	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	 30
	-

	
	
	
	
	
	Число мегапикселей матрицы
	 < 4
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	5
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый
	Нет
	Коммутатор
	
	Блок питания
	 Внешний
	-

	
	
	
	
	
	Количество блоков питания
	 1
	Штука

	
	
	
	
	
	Тип блоков питания
	 Смешанные
	-

	
	
	
	
	
	Тип коммутатора
	 Неуправляемый
	-

	
	
	
	
	
	Тип передачи данных
	 Ethernet
	-

	
	
	
	
	
	Тип электропитания
	 DC
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	3
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый
	Нет
	Коммутатор
	
	Блок питания
	 Внешний
	-

	
	
	
	
	
	Количество блоков питания
	 1
	Штука

	
	
	
	
	
	Тип блоков питания
	 Смешанные
	-

	
	
	
	
	
	Тип коммутатора
	 Неуправляемый
	-

	
	
	
	
	
	Тип передачи данных
	 Ethernet
	-

	
	
	
	
	
	Тип электропитания
	 DC
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	2
	26.40.33.191-Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации/26.40.30.000-00000001-Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения/11.212.05.05.02.01.003-Комплекс аудио-видеофиксации
	Нет
	Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
	
	Тип аппаратуры
	 Регистратор для видеонаблюдения
	-

	
	
	
	
	
	Вид аппаратуры
	 IP видеорегистратор
	-

	4
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый
	Нет
	Коммутатор
	
	Блок питания
	 Внешний
	-

	
	
	
	
	
	Количество блоков питания
	 1
	Штука

	
	
	
	
	
	Тип блоков питания
	 Смешанные
	-

	
	
	
	
	
	Тип коммутатора
	 Неуправляемый
	-

	
	
	
	
	
	Тип передачи данных
	 Ethernet
	-

	
	
	
	
	
	Тип электропитания
	 DC
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	6
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый
	Нет
	Коммутатор
	
	Блок питания
	 Внешний
	-

	
	
	
	
	
	Количество блоков питания
	 1
	Штука

	
	
	
	
	
	Тип блоков питания
	 Смешанные
	-

	
	
	
	
	
	Тип коммутатора
	 Неуправляемый
	-

	
	
	
	
	
	Тип передачи данных
	 Ethernet
	-

	
	
	
	
	
	Тип электропитания
	 DC
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	8
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный
	Нет
	Модуль Wi-Fi
	
	Тип модуля
	 Встроенный
	-

	
	
	
	
	
	Частотный диапазон
	 5, 2.4
	Гигагерц

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	12
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.003-Накопитель данных внутренний HDD
	Нет
	Накопитель данных внутренний
	
	Объем накопителя
	 ≥1000
	Гигабайт

	
	
	
	
	
	Тип устройства
	 HDD
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	7
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный
	Нет
	Модуль Wi-Fi
	
	Тип модуля
	 Встроенный
	-

	
	
	
	
	
	Частотный диапазон
	 5, 2.4
	Гигагерц

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	9
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный
	Нет
	Модуль Wi-Fi
	
	Тип модуля
	 Встроенный
	-

	
	
	
	
	
	Частотный диапазон
	 2.4
	Гигагерц

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	10
	26.20.14.150-Серверы хранения данных/26.20.14.000-00000189-Сервер/11.212.02.01.03.04.006-Сервер, максимальное количество процессоров: 3 шт
	Нет
	Сервер
	
	Количество установленных процессоров
	 ≥1
	Штука

	
	
	
	
	
	Максимальное количество процессоров
	 ≥2
	Штука

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	17
	26.20.40.111-Источники бесперебойного питания/26.20.40.110-00000001-Источник бесперебойного питания/11.212.02.04.01.01.001-Источник бесперебойного питания
	Нет
	Источник бесперебойного питания
	
	Тип
	 Линейно-интерактивный (line interactive)
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	11
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.003-Накопитель данных внутренний HDD
	Нет
	Накопитель данных внутренний
	
	Объем накопителя
	 ≥4000
	Гигабайт

	
	
	
	
	
	Тип устройства
	 HDD
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	13
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.002-Накопитель данных внутренний SSD
	Нет
	Накопитель данных внутренний
	
	Объем накопителя
	 ≥240
	Гигабайт

	
	
	
	
	
	Тип устройства
	 SSD
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	15
	26.20.16.170-Манипуляторы/26.20.16.170-00000002-Мышь компьютерная/11.212.02.01.04.01.053-Мышь компьютерная, тип подключения: проводной
	Нет
	Мышь компьютерная
	
	Тип подключения
	 Проводной
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	14
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.002-Накопитель данных внутренний SSD
	Нет
	Накопитель данных внутренний
	
	Объем накопителя
	 ≥240
	Гигабайт

	
	
	
	
	
	Тип устройства
	 SSD
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	16
	26.20.16.110-Клавиатуры/26.20.16.110-00000002-Клавиатура/11.212.02.01.04.01.001-Клавиатура проводная
	Нет
	Клавиатура
	
	Тип подключения
	 Проводная
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики
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	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	


	
	№ п/п 5
	


	
	№ п/п 3
	


	
	№ п/п 2
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 4
	


	
	№ п/п 6
	


	
	№ п/п 8
	


	
	№ п/п 12
	


	
	№ п/п 7
	


	
	№ п/п 9
	


	
	№ п/п 10
	


	
	№ п/п 17
	


	
	№ п/п 11
	


	
	№ п/п 13
	


	
	№ п/п 15
	


	
	№ п/п 14
	


	
	№ п/п 16
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения/26.70.13.000-00000008-Камера видеонаблюдения
	Не установлено

	Не установлено


	5
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор
	Не установлено

	Не установлено


	3
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор
	Не установлено

	Не установлено


	2
	26.40.33.191-Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации/26.40.30.000-00000001-Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
	Не установлено

	Не установлено


	4
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор
	Не установлено

	Не установлено


	6
	26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор
	Не установлено

	Не установлено


	8
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi
	Не установлено

	Не установлено


	12
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний
	Не установлено

	Не установлено


	7
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi
	Не установлено

	Не установлено


	9
	26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi
	Не установлено

	Не установлено


	10
	26.20.14.150-Серверы хранения данных/26.20.14.000-00000189-Сервер
	Не установлено

	Не установлено


	17
	26.20.40.111-Источники бесперебойного питания/26.20.40.110-00000001-Источник бесперебойного питания
	Не установлено

	Не установлено


	11
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний
	Не установлено

	Не установлено


	13
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний
	Не установлено

	Не установлено


	15
	26.20.16.170-Манипуляторы/26.20.16.170-00000002-Мышь компьютерная
	Не установлено

	Не установлено


	14
	26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний
	Не установлено

	Не установлено


	16
	26.20.16.110-Клавиатуры/26.20.16.110-00000002-Клавиатура
	Не установлено

	Не установлено
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