Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения/26.70.13.000-00000008-Камера видеонаблюдения/11.212.08.01.02.01.017-Камера видеонаблюдения цифровая | Нет | Камера видеонаблюдения |  | Дальность подсветки | ≥30 | Метр |
|  |  |  |  |  | Исполнение | Уличная | - |
|  |  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥60 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Максимальный угол обзора по вертикали | ≥55 | Градус (плоского угла) |
|  |  |  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥95 | Градус (плоского угла) |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | Металлический | - |
|  |  |  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Ночная съемка | Да | - |
|  |  |  |  |  | Поддержка PoE | IEEE 802.3af (PoE) | - |
|  |  |  |  |  | Поддержка карт памяти | microSDXC | - |
|  |  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | HTTP, ONVIF, RTSP, TCP/IP, DNS, DHCP | - |
|  |  |  |  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | - |
|  |  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 | - |
|  |  |  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45 | - |
|  |  |  |  |  | Тип камеры | Цифровая | - |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции камеры | Цилиндрическая | - |
|  |  |  |  |  | Тип крепления | Настенные | - |
|  |  |  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной | - |
|  |  |  |  |  | Угол обзора по диагонали | ≥120 | Градус (плоского угла) |
|  |  |  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30 | - |
|  |  |  |  |  | Число мегапикселей матрицы | < 4 | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 5 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый | Нет | Коммутатор |  | Блок питания | Внешний | - |
|  |  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - |
|  |  |  |  |  | Тип коммутатора | Неуправляемый | - |
|  |  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - |
|  |  |  |  |  | Тип электропитания | DC | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 3 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый | Нет | Коммутатор |  | Блок питания | Внешний | - |
|  |  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - |
|  |  |  |  |  | Тип коммутатора | Неуправляемый | - |
|  |  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - |
|  |  |  |  |  | Тип электропитания | DC | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 | 26.40.33.191-Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации/26.40.30.000-00000001-Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения/11.212.05.05.02.01.003-Комплекс аудио-видеофиксации | Нет | Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения |  | Тип аппаратуры | Регистратор для видеонаблюдения | - |
|  |  |  |  |  | Вид аппаратуры | IP видеорегистратор | - |
| 4 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый | Нет | Коммутатор |  | Блок питания | Внешний | - |
|  |  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - |
|  |  |  |  |  | Тип коммутатора | Неуправляемый | - |
|  |  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - |
|  |  |  |  |  | Тип электропитания | DC | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 6 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор/11.212.03.01.01.01.002-Коммутатор неуправляемый | Нет | Коммутатор |  | Блок питания | Внешний | - |
|  |  |  |  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - |
|  |  |  |  |  | Тип коммутатора | Неуправляемый | - |
|  |  |  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - |
|  |  |  |  |  | Тип электропитания | DC | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 8 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный | Нет | Модуль Wi-Fi |  | Тип модуля | Встроенный | - |
|  |  |  |  |  | Частотный диапазон | 5, 2.4 | Гигагерц |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 12 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.003-Накопитель данных внутренний HDD | Нет | Накопитель данных внутренний |  | Объем накопителя | ≥1000 | Гигабайт |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | HDD | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 7 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный | Нет | Модуль Wi-Fi |  | Тип модуля | Встроенный | - |
|  |  |  |  |  | Частотный диапазон | 5, 2.4 | Гигагерц |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 9 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi/11.212.03.04.01.01.003-Модуль Wi-Fi встроенный | Нет | Модуль Wi-Fi |  | Тип модуля | Встроенный | - |
|  |  |  |  |  | Частотный диапазон | 2.4 | Гигагерц |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 10 | 26.20.14.150-Серверы хранения данных/26.20.14.000-00000189-Сервер/11.212.02.01.03.04.006-Сервер, максимальное количество процессоров: 3 шт | Нет | Сервер |  | Количество установленных процессоров | ≥1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Максимальное количество процессоров | ≥2 | Штука |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 17 | 26.20.40.111-Источники бесперебойного питания/26.20.40.110-00000001-Источник бесперебойного питания/11.212.02.04.01.01.001-Источник бесперебойного питания | Нет | Источник бесперебойного питания |  | Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 11 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.003-Накопитель данных внутренний HDD | Нет | Накопитель данных внутренний |  | Объем накопителя | ≥4000 | Гигабайт |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | HDD | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 13 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.002-Накопитель данных внутренний SSD | Нет | Накопитель данных внутренний |  | Объем накопителя | ≥240 | Гигабайт |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | SSD | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 15 | 26.20.16.170-Манипуляторы/26.20.16.170-00000002-Мышь компьютерная/11.212.02.01.04.01.053-Мышь компьютерная, тип подключения: проводной | Нет | Мышь компьютерная |  | Тип подключения | Проводной | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 14 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний/11.212.02.02.01.01.002-Накопитель данных внутренний SSD | Нет | Накопитель данных внутренний |  | Объем накопителя | ≥240 | Гигабайт |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | SSD | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 16 | 26.20.16.110-Клавиатуры/26.20.16.110-00000002-Клавиатура/11.212.02.01.04.01.001-Клавиатура проводная | Нет | Клавиатура |  | Тип подключения | Проводная | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |
|  | № п/п 5 |  |
|  | № п/п 3 |  |
|  | № п/п 2 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 4 |  |
|  | № п/п 6 |  |
|  | № п/п 8 |  |
|  | № п/п 12 |  |
|  | № п/п 7 |  |
|  | № п/п 9 |  |
|  | № п/п 10 |  |
|  | № п/п 17 |  |
|  | № п/п 11 |  |
|  | № п/п 13 |  |
|  | № п/п 15 |  |
|  | № п/п 14 |  |
|  | № п/п 16 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения/26.70.13.000-00000008-Камера видеонаблюдения | Не установлено | Не установлено |
| 5 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор | Не установлено | Не установлено |
| 3 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 26.40.33.191-Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации/26.40.30.000-00000001-Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения | Не установлено | Не установлено |
| 4 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор | Не установлено | Не установлено |
| 6 | 26.30.11.119-Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие/26.30.11.110-00000053-Коммутатор | Не установлено | Не установлено |
| 8 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi | Не установлено | Не установлено |
| 12 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний | Не установлено | Не установлено |
| 7 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi | Не установлено | Не установлено |
| 9 | 26.30.23.113-Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх)/26.30.23.000-00000005-Модуль Wi-Fi | Не установлено | Не установлено |
| 10 | 26.20.14.150-Серверы хранения данных/26.20.14.000-00000189-Сервер | Не установлено | Не установлено |
| 17 | 26.20.40.111-Источники бесперебойного питания/26.20.40.110-00000001-Источник бесперебойного питания | Не установлено | Не установлено |
| 11 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000003-Накопитель данных внутренний | Не установлено | Не установлено |
| 13 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний | Не установлено | Не установлено |
| 15 | 26.20.16.170-Манипуляторы/26.20.16.170-00000002-Мышь компьютерная | Не установлено | Не установлено |
| 14 | 26.20.21.110-Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)/26.20.21.110-00000002-Накопитель данных внутренний | Не установлено | Не установлено |
| 16 | 26.20.16.110-Клавиатуры/26.20.16.110-00000002-Клавиатура | Не установлено | Не установлено |