«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУК «КДЦ «ГАММА»

_______________   Н.Г. Чернышова

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

# на поставку счетчиков горячей воды

1. Сведения о заказчике.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «ГАММА».

Юридический, фактический адрес заказчика: 142432, Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Третья, д. 6.

Телефон: +7(49652)273-54.

Адрес электронной почты: gammabyg@yandex.ru.

2. Предмет контракта: поставка счетчиков горячей воды.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Код КОЗ 2 | Код ОКПД 2 | Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик производства и потребления жидкости - счетчик горячей воды* Вид: крыльчатый Измеряемая среда: горячая вода Тип подключения: резьба Диаметр условного прохода: 32 мм Принцип работы счетного механизма: сухоходный Степень защиты, обеспечиваемая оболочками: IP54 Тип датчика импульсов: геркон Цена импульса, литр на импульс: 10 Температура воды, °С: +5...+150 Давление номинальное, Ру, Мпа: 1.6 | Шт. | 2 | 11.212.06.06.02.01.002 Счетчик воды | 26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости | 26.51.63.120-00000001 Счетчик производства и потребления жидкости |

* Счетчики приобретаются для замены счетчиков ВСТ32

3. Место поставки: Московская область, г. Черноголовка, ул. Третья, д. 6.

4. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (средства от иной приносящей доход деятельности).

# КБК: 001-0801-0000000000-244.

6. Срок и условия оплаты товара: оплата производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

7. Структура цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость всех затрат поставщика, необходимых для поставки товара по контракту, включая стоимость товара, его упаковки, доставки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.

8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

8.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь следов механического воздействия.

8.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

8.3. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ГОСТ Р 50601-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия», иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. Товар, поставляемый поставщиком, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров установленным стандартам.

8.4. Поставляемая продукция должна соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором она будет использоваться, и обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу.

9. Условия поставки товара:

9.1. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

9.2.  Поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 10 до 16 часов по Московскому времени, в пятницу с 10 до 15 часов по Московскому времени.

9.3. Поставщик обязан сообщить заказчику не менее чем за 24 часа по телефону 8(496)522-73-54 о предполагаемой доставке товара. В ходе согласования должно быть определено: наименование и количество товара, дата и время прибытия, фамилия, имя, отчество водителя и лиц, сопровождающих груз. Заказчик вправе отказать поставщику в приёме товара, если поставка товара осуществляется без предварительного согласования на его доставку.

9.4. Днем исполнения поставщиком обязательства считается дата приемки товара заказчиком с подписанием сторонами документа о приемке.

При приемке товара осуществляется проверка:

- наименования, количества, внешнего вида в соответствии с контрактом;

- наличия, комплектности сопроводительных документов на поставляемый товар (паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации на русском языке и другие документы согласно законодательства Российской Федерации).

9.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены. При этом поставщик обязан выполнить требование заказчика в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия поставленного товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

9.6. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом.

10. Требования к упаковке:

10.1. Товар должен быть упакован такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при его хранении и перевозках.

10.2. Упаковка должна быть без механических повреждений, соответствовать требованиям, предъявляемым к правилам упаковки данного товара.

10.3. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) на русском языке с указанием полной информации.

11. Требования, предъявляемые к безопасности товара:

поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

12. Требования к объему предоставления гарантий качества товара:

# 12.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение не менее 24 месяцев с момента передачи его заказчику. Момент передачи товара определяется подписанием сторонами документа о приемке поставляемого товара.

# В течение указанного срока поставщик обязан за свой счет устранять дефекты, выявленные в товаре или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения заказчиком условий его хранения и эксплуатации.

# 12.2. Если гарантийный срок, установленный изготовителем (производителем) товара, больше вышеуказанного в п. 12.1 срока, поставщик может гарантировать качество поставляемого товара в течение срока, установленного и подтвержденного данным изготовителем (производителем).

# 12.3. В случае наступления гарантийного случая и устранения недостатков товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. При замене товара на новый, гарантийный срок на него исчисляется заново со дня замены.

# 12.4. Гарантийный срок распространяется при условии соблюдения требований хранения, использования товара, предусмотренных нормативными документами, техническими характеристиками, требованиями и рекомендациями завода-изготовителя по установке, применяемости, эксплуатации товара.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйственным отделом ________________________ /Мушенок А.Ю. /