
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий
	Нет
	Средство чистящее для медицинских изделий
	
	Предназначен для промывки игл дозирующих устройств анализаторов Био-Рад при проведении иммуногематологических исследований. Представляет собой водно-щелочной раствор синего цвета, без запаха.
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Плотность 1,06 г/см3.
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Фасовка: 1 флакон х 500 мл
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	 ≥10
	Месяц

	2
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий
	Нет
	Средство чистящее для медицинских изделий
	
	Назначение: Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, в том числе, для промывки и деконтаминации гидравлических систем. Свойства: обеспечивает уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов B и С).
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Состав: алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25%; алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%; инертные составляющие 95%
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	 ≥18
	Месяц

	
	
	
	
	
	Упаковка: концентрат в одноразовом контейнере
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Фасовка: упаковка 1 флакон
	 ≥236
	Кубический сантиметр; миллилитр

	3
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий
	Нет
	Средство чистящее для медицинских изделий
	
	Фасовка
	 ≥5
	Литр; кубический дециметр

	
	
	
	
	
	Характеристики реагента: эмульсия смеси анионных и не-ионных поверхностно-активных агентов, стабилизирующих агентов, нефосфатного детергента на водной основе.
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Назначение: Предназначен для промывки и деконтаминация гидравлической системы анализатора иммуногематологических исследований «HemOS» в ходе выполнения процедур анализа.
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	 ≥12
	-

	4
	21.20.23.111-Препараты диагностические/21.20.23.110-00005749-Буферный изотонический солевой раствор ИВД/11.205.02.04.02.01.484-Буферный изотонический солевой раствор ИВД
	Нет
	Буферный изотонический солевой раствор ИВД
	
	Раствор для разведения, предназначенный для определения титра антител в образцах крови  пациента и донора с изделиями ID-Systems для ручного и автоматического методов.
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Одобрение производителем  DiaMed GmbH (группа команий Био-Рад) для совместного использования с ID-системами и    приборами ID-центрифуги, ID-инкубаторы, IH-500
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Упаковка: 10 фл х 10 мл\
	 Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	Срок годности на момент поставки,день
	 ≥120
	-

	
	
	
	
	
	Стандартизированный раствор не содержащий антител на основе бычьего сывороточного альбумина для подготовки последовательного двукратного разведения образцов.
	 Соответствие
	-



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	


	
	№ п/п 2
	


	
	№ п/п 3
	


	
	№ п/п 4
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-
	Не установлено

	Не установлено


	2
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-
	Не установлено

	Не установлено


	3
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-
	Не установлено

	Не установлено


	4
	21.20.23.111-Препараты диагностические/21.20.23.110-00005749-Буферный изотонический солевой раствор ИВД
	Не установлено

	Не установлено



[bookmark: _GoBack]
