Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий | Нет | Средство чистящее для медицинских изделий |  | Предназначен для промывки игл дозирующих устройств анализаторов Био-Рад при проведении иммуногематологических исследований. Представляет собой водно-щелочной раствор синего цвета, без запаха. | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Плотность 1,06 г/см3. | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Фасовка: 1 флакон х 500 мл | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | ≥10 | Месяц |
| 2 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий | Нет | Средство чистящее для медицинских изделий |  | Назначение: Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, в том числе, для промывки и деконтаминации гидравлических систем. Свойства: обеспечивает уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов B и С). | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Состав: алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25%; алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%; инертные составляющие 95% | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | ≥18 | Месяц |
|  |  |  |  |  | Упаковка: концентрат в одноразовом контейнере | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Фасовка: упаковка 1 флакон | ≥236 | Кубический сантиметр; миллилитр |
| 3 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий | Нет | Средство чистящее для медицинских изделий |  | Фасовка | ≥5 | Литр; кубический дециметр |
|  |  |  |  |  | Характеристики реагента: эмульсия смеси анионных и не-ионных поверхностно-активных агентов, стабилизирующих агентов, нефосфатного детергента на водной основе. | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Назначение: Предназначен для промывки и деконтаминация гидравлической системы анализатора иммуногематологических исследований «HemOS» в ходе выполнения процедур анализа. | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | ≥12 | - |
| 4 | 21.20.23.111-Препараты диагностические/21.20.23.110-00005749-Буферный изотонический солевой раствор ИВД/11.205.02.04.02.01.484-Буферный изотонический солевой раствор ИВД | Нет | Буферный изотонический солевой раствор ИВД |  | Раствор для разведения, предназначенный для определения титра антител в образцах крови пациента и донора с изделиями ID-Systems для ручного и автоматического методов. | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Одобрение производителем DiaMed GmbH (группа команий Био-Рад) для совместного использования с ID-системами и приборами ID-центрифуги, ID-инкубаторы, IH-500 | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Упаковка: 10 фл х 10 мл\ | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  | Срок годности на момент поставки,день | ≥120 | - |
|  |  |  |  |  | Стандартизированный раствор не содержащий антител на основе бычьего сывороточного альбумина для подготовки последовательного двукратного разведения образцов. | Соответствие | - |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |
|  | № п/п 2 |  |
|  | № п/п 3 |  |
|  | № п/п 4 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/- | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/- | Не установлено | Не установлено |
| 3 | 21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/- | Не установлено | Не установлено |
| 4 | 21.20.23.111-Препараты диагностические/21.20.23.110-00005749-Буферный изотонический солевой раствор ИВД | Не установлено | Не установлено |