
Приложение № 5 к контракту
№ _____ от «___» __________ 202  г.


Описание объекта закупки/Техническое задание 
на поставку   расходных материалов для иммуногематологического анализатора IH-1000 для нужд ГБУЗ МО "МОЦК" в 2026 году (лот 6)
 
1. Описание объекта закупки:
1.1. Объектом закупки является поставка  расходных материалов для иммуногематологического анализатора IH-1000 для нужд ГБУЗ МО "МОЦК" в 2026 году (лот 6)   (далее по тексту - Товар).
1.2. Поставщик должен поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
1. 
2. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара: приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

1. 3. Количество поставляемого Товара: указано в приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.
1. 
1. 4. Место поставки товара: 
1. 4.1. Поставщик должен поставить Товар по адресу: г. Москва, ул. Металлургов д.37А
1. 
1. 5. Сроки и условия поставки Товара
1. [bookmark: _Hlk175646122]5.1. Сроки поставки: Поставка осуществляется с даты заключения контракта по 31.12.2026 г., по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заявки (спецификации) Заказчиком. Заявка подается посредством ПИК ЕАСУЗ.
1. Поставщик обязан обеспечить поставку товара на склад в установленное время приемки медицинских изделий на складе Заказчика. В случае доставки вне времени приема на склад Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или потребовать от Поставщика оплаты дополнительных расходов Заказчика.
1. 5.2. Поставка товаров осуществляется только в рабочие дни с 09-00 до 15-00.
1. 5.3. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
1. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения,
5.4.. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
1. 
6. Требования к упаковке Товара.
6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки. 
Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.
6.2. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики груза). 

1. 7. Требования к качеству Товара
7.1.	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.	Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта.
7.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки – в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.
7.4. Поставленный Товар должен строго соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании.
7.5. На товар иностранного происхождения документы на русском языке (инструкция, паспорт и т.д.), а также упаковка или маркировка (этикетка) товара должна содержать информацию на русском языке и соответствовать нормам Российского законодательства и правилам правообладателя товарного знака.

















Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	Количество товара/единица измерения
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
	
Инструкция по заполнению значений характеристики

	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий


	2 упаковка

	Средство чистящее для медицинских изделий
	Предназначен для промывки игл дозирующих устройств анализаторов Био-Рад при проведении иммуногематологических исследований. Представляет собой водно-щелочной раствор синего цвета, без запаха.
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Плотность 1,06 г/см3.
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фасовка: 1 флакон х 500 мл
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	[bookmark: _GoBack] ≥10
	Месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий

МИКРОЦИД
	5 упаковка
	Средство чистящее для медицинских изделий
	Назначение: Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, в том числе, для промывки и деконтаминации гидравлических систем. Свойства: обеспечивает уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов B и С).
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Состав: алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25%; алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%; инертные составляющие 95%
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	 ≥10
	Месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Упаковка: концентрат в одноразовом контейнере
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фасовка: упаковка 1 флакон
	 ≥236
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	21.20.10.159-Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие/-/11.205.02.03.10.01.037-Средство чистящее для медицинских изделий

ДЕКОН
	1 упаковка
	Средство чистящее для медицинских изделий
	Фасовка
	 ≥5
	Литр; кубический дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Характеристики реагента: эмульсия смеси анионных и не-ионных поверхностно-активных агентов, стабилизирующих агентов, нефосфатного детергента на водной основе.
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение: Предназначен для промывки и деконтаминация гидравлической системы анализатора иммуногематологических исследований «HemOS» в ходе выполнения процедур анализа.
	 Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки
	 ≥12
	- Месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4
	21.20.23.111-Препараты диагностические/21.20.23.110-00005749-Буферный изотонический солевой раствор ИВД/11.205.02.04.02.01.484-Буферный изотонический солевой раствор ИВД
	4  упаковка
	Буферный изотонический солевой раствор ИВД
	Раствор для разведения, предназначенный для определения титра антител в образцах крови  пациента и донора с изделиями ID-Systems для ручного и автоматического методов. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Стандартизированный раствор не содержащий антител на основе бычьего сывороточного альбумина для подготовки последовательного двукратного разведения образцов.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Одобрение производителем  DiaMed GmbH (группа команий Био-Рад) для совместного использования с ID-системами и    приборами ID-центрифуги, ID-инкубаторы, IH-500
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Упаковка: 10 фл х 10 мл\
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Срок годности на момент поставки 

	 ≥120
	День
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



