Приложение № 1

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. измерения | Указание на товарный знак (модель, производитель) (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование параметра (показателя товара) | Требуемое значение, установленное Заказчиком | Единица измерения |
| 1 | # Труба профильная электросварная Квадратная Тип 1 | 138 п.м. (23 шт) |  | # Сторона трубы | 60х60 | мм |
|  |  |  |  | # Форма профиля | Квадратная |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки | 3 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
|  |  |  |  | Марка стали | ст.3 |  |
|  |  |  |  | Стандарт | ГОСТ 13663-86 |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
| 2 | # Труба профильная электросварная прямоугольная | 282 п.м (47 шт) |  | Наружный размер А | 40 | мм |
|  |  |  |  | Наружный размер В | 20 | мм |
|  |  |  |  | Форма профиля | Прямоугольная |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
|  |  |  |  | Толщина стенки | 2 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
|  |  |  |  | Марка стали | 3СП/ПС |  |
|  |  |  |  | Стандарт | ГОСТ 13663-86 |  |
| 3 | # Труба профильная электросварная Квадратная Тип 2 | 102 п.м (17 шт) |  | # Сторона трубы | 25х25 | мм |
|  |  |  |  | # Форма профиля | Квадратная |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки | 2 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
|  |  |  |  | Марка стали | ст.3 |  |
|  |  |  |  | Стандарт | ГОСТ 13663-86 |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
| 4 | # Уголок стальной # Тип 1 | 30 п.м (5 шт) |  | Вид | Горячекатаный |  |
|  |  |  |  | Тип | Равнополочный |  |
|  |  |  |  | Толщина полки | 4 | мм |
|  |  |  |  | Точность прокатки уголка | Высокая точность (А) |  |
|  |  |  |  | Ширина полки | 45 | мм |
|  |  |  |  | Стандарт | ГОСТ 8509 |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
| 5 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 1 | 30 кг |  | Диаметр | 3,5 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 35 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 6 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 2 | 30 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 75 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 7 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 3 | 30 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 90 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 8 | # Саморез для гипсокартона и металла | 30 кг |  | Диаметр | 4,8 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 110 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 9 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 4 | 15 кг |  | Диаметр | 3,5 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 19 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 10 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 5 | 15 кг |  | Диаметр | 3,5 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 41 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 11 | # Саморез для гипсокартона и дерева Тип 6 | 15 кг |  | Диаметр | 4,8 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 100 | мм |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |  |
| 12 | # Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 1 | 15 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 19 | мм |
|  |  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
| 13 | # Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 2 | 15 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 32 | мм |
|  |  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
| 14 | # Саморез с прессшайбой острый оцинкованный Тип 3 | 15 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 41 | мм |
|  |  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
| 15 | # Саморез с прессшайбой со сверлом оцинкованный Тип 1 | 15 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 25 | мм |
|  |  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
| 16 | # Саморез с прессшайбой со сверлом оцинкованный Тип 2 | 15 кг |  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  |  |  |  | Длина | 32 | мм |
|  |  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |
| 17 | # Уголок стальной # Тип 2 | 360 п.м (60 шт) |  | Вид | Горячекатаный |  |
|  |  |  |  | Тип | Равнополочный |  |
|  |  |  |  | Толщина полки | 5 | мм |
|  |  |  |  | Точность прокатки уголка | Высокая точность (А) |  |
|  |  |  |  | Ширина полки | 50 | мм |
|  |  |  |  | Стандарт | ГОСТ 8509 |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
| 18 | # Просечно-вытяжной лист | 7 шт |  | Размер | 506 |  |
|  |  |  |  | Длина | 1500 |  |
|  |  |  |  | Ширина | 3300 |  |
|  |  |  |  | марка | Ст3 |  |
|  |  |  |  | Стандарт | ТУ 24.10.31-003-52848343-2024 |  |
| 19 | Труба оцинкованная электросварная | 54 п.м. (9 шт) |  | Наружный диаметр | 57 | мм |
|  |  |  |  | Тип | Прямошовная |  |
|  |  |  |  | Длина | 6 | м |
|  |  |  |  | Толщина стенки | 3 | мм |
| 20 | # ЛИСТ горячекатаный | 450 кг |  | Тип | горячекатаный |  |
|  |  |  |  | Марка стали | Ст3пс/сп5 |  |
|  |  |  |  | Толщина | 2 |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1250 |  |
|  |  |  |  | Длина | 2500 |  |
|  |  |  |  | - Стандарт | ГОСТ 16523-97 |  |