Приложение 5 к Контракту

от «__» _______2026г.

№ ____________

Описание объекта закупки

(техническое задание)

Внеочередная поверка приборов учета ГВС

1.Наименование объекта закупки: Внеочередная поверка приборов учета ГВС

2.Место оказания услуг: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1А

3.Срок выполнения услуг: с даты заключения контракта в течение 5 рабочих дней.

4.Спецификация:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выезд специалиста на объект | 2 |
| 2 | Демонтаж/монтаж теплосчетчика ДУ 25 мм для производства поверки | 1 |
| 3 | Чистка измерительного канала расходомера ДУ (<10 - 150) мм | 2 |
| 4 | Оказание услуги поверки расходомера ДУ 20 мм с погрешностью ПГ > ± 1% | 1 |
| 5 | Оказание услуги поверки расходомера ДУ 25 мм с погрешностью ПГ > ± 1% | 1 |
| 6 | Оказание услуги поверки тепловычислителя многоканального | 1 |
| 7 | Выдача бумажного свидетельства о поверке (извещения о непригодности) | 3 |

*Исполнитель предоставляет свои габаритные имитаторы(проставки) на время поверки расходомеров.

5. Выполнение работ

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных   стандартов, норм, правил, технических условий, регламентирующими данный вид деятельности. Исполнитель при производстве работ должен соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила, утверждены приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Другие нормы и правила, действующие на территории РФ, регламентирующие отношения в данной области.

Исполнитель выполняет работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными контрактом, законодательством Российской Федерации государственными стандартами, иными нормами и правилами:

- ГОСТ 8.513-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (с Изменениями N 1, 2).

- Поверка производится в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

- Методическим рекомендациям «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения, методика поверки, общие положения» - МИ 2573-2000.

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Сопутствующие работы, требования к выполнению:

- выполнение необходимых пуско-наладочных работ;

- включение узлов учета тепловой энергии в работу;

- проведение тестовых испытаний;

- при обнаружении в ходе диагностики необходимости проведения ремонтных работ теплосчетчика:

изделия и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны быть новые, не бывшие в употреблении, не из ремонта, строго соответствовать государственным стандартам или техническим параметрам, определенным технической документацией, иметь соответствующие технические паспорта и/или иные документы, удостоверяющие качество.

6. Результаты поверки

Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении работ согласно ППР-390 от 25.04.12 г, техники безопасности, охраны труда, санитарно-технического режима, охраны окружающей среды.

Ответственный представитель Исполнителя на время действия договора, несёт ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ (оказания услуг).

Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ.