Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям |  |  |  | Количество Товара, Единица измерения |  | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Значение показателя | Единица измерения показателя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Ингаляторы ОКПД2/КТРУ 26.60.13.110/ отсутствует | Тип изделия | Ингалятор | - | 2 штуки |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид ингалятора | Компрессорный (струйный) | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид питания | От сети | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | OMRON C21 basic (NE-C803-RU) | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Уровень шума (при работе) | 45 | дБ |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Небулайзерная камера | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см) | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Загубник | Наличе | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Насадка для носа | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Маска для взрослых (ПВХ) | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Маска для детей (ПВХ) | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Запасные воздушные фильтры | Наличие |  |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество запасных воздушных фильтров | ≥ 5 | Штука |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Адаптер переменного тока | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сумка для хранения | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Емкость резервуара для лекарственных средств | 10 | Миллилитр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Режим работы | Непрерывный | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2. | Глюкометр ИВД, для домашнего использования ОКПД2/КТРУ 26.60.12.119/ 26.60.12.119-00000948 | Тип изделия | Глюкометр, датчик глюкозы | - | 1 штука |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | EasyTouch G | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Время теста глюкозы | 6 | Секунда |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диапазон измерений глюкозы | 1.1-33.3 | ммоль/л - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Калибровка результатов | Плазма крови | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Объем капли крови для анализа на глюкозу | 0.5 | мкл |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Память | 200 измерений с указанием даты и времени | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Принцип измерения | Электрохимический | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Система EasyTouch® G | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тест-полоски на глюкозу | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество тест-полосок на глюкозу | 100 | Штук |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Автопрокалыватель | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ланцеты | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Футляр | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Проверочная полоска | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Элементы питания ААА в комплекте | 2 | Штука |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дневник самоконтроля | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Памятка и руководство пользователя | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3. | Эндотермический пакет для холодовой терапии ОКПД2/КТРУ 21.20.23.199/ 21.20.23.199-00000174 | Тип изделия | Пакет гипотермический | - | 10 штук |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Торговая марка | Виталфарм Тип 2 | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Состав | Селитра амиачная+ Вода | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид | охлаждающее средство | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вес | 50 | Грамм |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество штук в упаковке | 1 | Штука |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | РУ на медицинское изделие | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение | Вывих, ожоги, остановка кровотечения, укусы насекомых, ушибы | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Способ применения | Наружный | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4. | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования ОКПД2/КТРУ 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00002663 | Тип изделия | Жгут медицинский | - | 1 штука |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кровоостанавливающий, венозный | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Латексная резина и полиэфир | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Механизм-защелка | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | 400 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина | 25 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Толщина | 1 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Многоразовый | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | IMPROVACUTER | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначения | Для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях человека при проведении внутривенных манипуляций (венопункций) с дозированной компрессией (сдавливанием) | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки" | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Эскиз изделия |  | - |  |  | Характеристика указана с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5. | Пинцет анатомический ОКПД2/КТРУ 32.50.13.139/ отсутствует | Тип изделия | Пинцет | - | 10 штук |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид пинцета | Анатомический | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | 150 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина рабочей части | 1,5 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Форма пинцета | Прямой | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6. | Корнцанг ОКПД2/КТРУ 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007550 | Тип изделия | Корнцанг | - | 2 штуки |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид инструмента | Зажимной | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Форма корнцанга | Прямой | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | 230 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина рабочей части | 14 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина рабочей части | 5 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина рабочей части в сомкнутом состоянии | 6 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Мелкая поперечная насечка с желобком на рабочей части | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | РУ на медицинское изделие | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7. | Пульсоксиметр ОКПД2/КТРУ 26.60.12.129/ 26.60.12.129-00000119 | Тип изделия | Пульсоксиметр | - | 2 штуки |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | Med-Mos CMS 50DL-S-00P |  |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид тонометра | Автоматический | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид пульсоксиметра | Напальцевый | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диапазон измерений | 0% ~ 100% (разрешение 1%) | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Точность | 70% ~ 100%: ± 2%, ниже 70% не указано, ± 2 уд/мин или ± 2% | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Измерение SpO2 | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид питания | Батарейки | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | ABS пластик | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Батарейки тип ААА | В комплекте | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Чехол | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | С поверкой | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дисплей | Двуцветный LED-дисплей | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Функции дисплея | Индикатор заряда Регулировка яркости 4 варианта ориентации | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Функциональные возможности | Автоотключение через 5 секунд Аварийное оповещение (свет+звук) при выходе за нормы Возможность отключения звука оповещения Звуковая индикация пульса Меню управления | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Шнур для переноски | Наличие | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8. | Термометр лабораторный ОКПД2/КТРУ 26.60.12.122/ 26.60.12.122-00000114 | Тип изделия | Термометр | - | 2 штуки |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | ТС-7 АМК | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид термометра | Безртутный | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Макс. поддерживаемая температура | 50 | °C |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Мин. поддерживаемая температура | -35 | °C |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Пластик, Стекло | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение термометра | Для холодильника и морозильной камеры | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Поверка | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Цена деления | 1 | °C |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9. | Контейнер для твердых коммунальных отходов ОКПД2/КТРУ 22.23.13.110/ 29.20.21.129-00000001 | Тип изделия | Мусорный бак | - | 2 штуки |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Объем | 30 | Литров |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Полиэтилен | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | С педалью | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | С ручкой | Нет | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | С крышкой | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Форма бака | Прямоугольная | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | С пакетодержателем | Да | - |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | 320 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина | 220 | Миллиметр |  |  | Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота | 500 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки" | Да | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Эскиз изделия |  |  |  |  | Характеристика указана с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10. | Фонарик диагностический ОКПД2/КТРУ 32.50.50.190/ отсутствует |  |  |  | 2 штуки |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип изделия | Фонарик диагностический | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Исполнение | Ручной | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение | Для осмотра полости рта, поверхности кожи, глаз | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Корпус | Анодированный алюминий | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Лампа | LED | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Источник питания | Батарейки | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Зажимный контакт | Наличие | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Цветовая температура | 3200 | Кельвин |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Срок службы лампы | ≥ 10000 | Час |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Батарейки тип ААА | В комплекте | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | Cliplight KaWe | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11. | Набор травматологический для скорой помощи ОКПД2/КТРУ 32.50.13.131/ отсутствует | Тип изделия | Набор травматологический | - | 1 набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение | Для оказания скорой медицинской помощи | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бренд | Медплант НИТсп-01 | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Футляр-саквояж | УМСП-01-Пм/2 | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал | Холодо- и теплостойкий пищевой ABS-пластик |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Комплект вложений | (согласно табл. паспорта, без складных шин детских и пневматических) Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности для взрослых ШТИвр-01 1шт. Шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности для взрослых ШТИвн-01 1шт. Шина-воротник взрослая (либо комплект шин) 1шт. Бинт медицинский стерильный 5 м. х 10 см. 2шт. Бинт медицинский стерильный 7 м. х 14 см. 4шт. Пакет гипотермический 2шт. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1шт. Лейкопластырь ленточный 1шт. Пакет перевязочный медицинский стерильный 3шт. Салфетки марлевая стерильная 16 см. х 14 см. 1 упак. Салфетки марлевая стерильная 45 см. х 29 см. 1 упак. Салфетка атравматическая кровоостанавливающая 10шт. Салфетка дезинфицирующие для обработки рук 6шт. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный (№3, №4, №6) 3шт. Зажим медицинский кровоостонавливающий прямой 1шт. Игла атравматическая со стерильной нитью 1шт. Ножницы медицинские для разрезания повязок 1шт. Повязка косыночная универсальная 2шт. Перчатки хирургические стерильные 2 пары Перчатки хирургические нестерильные 5 пар Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л.) 5шт. Руководство по эксплуатации 1шт. | - |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Коврик дезинфекционный ОКПД2/КТРУ 20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000011 | Тип изделия | Коврик | - | 1 штука |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вид коврика | Дезинфекционный | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество слоев | 3 | Штуки |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | 1500 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина | 1000 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Толщина | 30 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Основа дезковрика | Водонепроницаемая ткань пвх | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Первый слой | Мелкая крепкая сетчатая материя (ПВХ). | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний слой | Плотный мат особой прочности | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вместимость коврика | 15 | Литров |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки" | Да | - |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Эскиз изделия |  | - |  |  | Характеристика указана с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

*Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

При составлении описания объекта закупки использовался «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ).

Позиции КТРУ не содержат исчерпывающий перечень характеристик (в том числе функциональных, технических и эксплуатационных), чем обусловлено применение в описании объекта закупки дополнительной информации для конкретизации требований, в соответствии п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145, предъявляемых Заказчиком к данной закупке, с целью более точного и объективного описания характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар,  так как характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими. Данные характеристики определяют область применения товара, не влекут за собой ограничения конкуренции.

При описании объекта закупки заказчиком использовались показатели, которые предусмотрены документами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе ГОСТы.

Действующие ГОСТы не в полной мере описывают некоторые характеристики и показатели.

В описании объекта закупки заказчиком указаны характеристики, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к параметрам указанного товара, исходя из потребностей Заказчика. Данные характеристики определяют область применения товара, не влекут за собой ограничения конкуренции