
Приложение №1 к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
	[bookmark: Specifications][bookmark: Characteristic]№
п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям
	Количество
Товара,
Единица измерения
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	
	
	Показатель

	Значение
показателя
	Единица измерения показателя
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.
	Ингаляторы ОКПД2/КТРУ
26.60.13.110/ отсутствует
	Тип изделия
	Ингалятор
	-
	2 штуки
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид ингалятора
	Компрессорный (струйный)
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид питания
	От сети
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	OMRON C21 basic (NE-C803-RU)
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Уровень шума (при работе)
	45
	дБ
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Небулайзерная камера
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Воздуховодная трубка  (ПВХ, 100 см)
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Загубник
	Наличе
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Насадка для носа
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Маска для взрослых (ПВХ)
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Маска для детей (ПВХ)
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Запасные воздушные  фильтры
	Наличие
	
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество запасных воздушных  фильтров
	≥ 5
	Штука
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Адаптер переменного тока
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Сумка для хранения
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Емкость резервуара для лекарственных средств
	10
	Миллилитр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Режим работы
	Непрерывный
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Руководство по эксплуатации
+ Гарантийный талон
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2. 
	Глюкометр ИВД, для домашнего использования ОКПД2/КТРУ
26.60.12.119/    26.60.12.119-00000948

	Тип изделия
	Глюкометр, датчик глюкозы
	-
	1 штука
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	EasyTouch G
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время теста глюкозы
	6
	Секунда
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Диапазон измерений глюкозы
	1.1-33.3
	ммоль/л -
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Калибровка результатов
	Плазма крови
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Объем капли крови для анализа на глюкозу
	0.5
	мкл
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Память
	200 измерений с указанием даты и времени
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Принцип измерения
	Электрохимический
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Система EasyTouch® G
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тест-полоски на глюкозу
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество тест-полосок на глюкозу
	100
	Штук
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Автопрокалыватель
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ланцеты
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Футляр
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Проверочная полоска
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Элементы питания ААА в комплекте
	2 
	Штука
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Дневник самоконтроля
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Памятка и руководство пользователя
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3.
	Эндотермический пакет для холодовой терапии
ОКПД2/КТРУ
21.20.23.199/      21.20.23.199-00000174
	Тип изделия
	Пакет гипотермический
	-
	10 штук
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Торговая марка
	Виталфарм Тип 2
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав
	Селитра амиачная+ Вода
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид
	охлаждающее средство 
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вес
	50
	Грамм
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество штук в упаковке
	1
	Штука
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	РУ на медицинское изделие
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Вывих, ожоги, остановка кровотечения, укусы насекомых, ушибы
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Способ применения
	Наружный
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4.
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования
ОКПД2/КТРУ
32.50.50.190/      32.50.50.190-00002663
	Тип изделия
	Жгут медицинский
	-
	1 штука
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Кровоостанавливающий, венозный
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Латексная резина и полиэфир
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Механизм-защелка
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина
	400
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина 
	25
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Толщина
	1
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Многоразовый 
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	IMPROVACUTER 
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначения
	Для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях  человека при проведении внутривенных манипуляций (венопункций) с дозированной компрессией (сдавливанием)
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки"
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Эскиз изделия
	[image: ]






	-
	
	Характеристика указана  с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5.
	Пинцет анатомический
ОКПД2/КТРУ
32.50.13.139/      отсутствует
	Тип изделия
	Пинцет 
	-
	10 штук
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид пинцета
	Анатомический
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал 
	Нержавеющая сталь 
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина 
	150
	Миллиметр 
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина рабочей части
	1,5
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма пинцета
	Прямой
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6.
	Корнцанг
ОКПД2/КТРУ
32.50.13.190/       32.50.13.190-00007550
	Тип изделия
	Корнцанг
	-
	2 штуки
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид инструмента
	Зажимной
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма корнцанга
	Прямой
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал 
	Нержавеющая сталь
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина
	230
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина рабочей части
	14
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина рабочей части
	5
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина рабочей части в сомкнутом состоянии
	6
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Мелкая поперечная насечка с желобком на рабочей части
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	РУ на медицинское изделие
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7.
	Пульсоксиметр
ОКПД2/КТРУ
26.60.12.129/       26.60.12.129-00000119
	Тип изделия
	Пульсоксиметр 
	-
	2 штуки
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	Med-Mos CMS 50DL-S-00P
	
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид тонометра
	Автоматический
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид пульсоксиметра
	Напальцевый
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Диапазон измерений
	0% ~ 100% (разрешение 1%)
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Точность
	70% ~ 100%: ± 2%, ниже 70% не указано, ± 2 уд/мин или ± 2%
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Измерение SpO2
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид питания
	Батарейки
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	ABS пластик
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Батарейки тип ААА
	В комплекте
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Чехол
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	С поверкой
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Дисплей
	Двуцветный LED-дисплей
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Функции дисплея
	Индикатор заряда
Регулировка яркости
4 варианта ориентации
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Функциональные возможности
	Автоотключение через 5 секунд
Аварийное оповещение (свет+звук) при выходе за нормы
Возможность отключения звука оповещения
Звуковая индикация пульса
Меню управления
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Шнур для переноски
	Наличие
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8.
	Термометр лабораторный
ОКПД2/КТРУ
26.60.12.122/       26.60.12.122-00000114
	Тип изделия
	Термометр
	-
	2 штуки
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	ТС-7 АМК
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид термометра
	Безртутный
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Макс. поддерживаемая температура
	50
	°C
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Мин. поддерживаемая температура
	-35
	°C
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Пластик, Стекло
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение термометра
	Для холодильника и морозильной камеры
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Поверка
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цена деления
	1
	°C
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9.
	Контейнер для твердых коммунальных отходов
ОКПД2/КТРУ
22.23.13.110/       29.20.21.129-00000001
	Тип изделия
	Мусорный бак
	-
	2 штуки
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Объем
	30
	Литров
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Полиэтилен
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	С педалью
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	С ручкой
	Нет
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	С крышкой
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма бака
	Прямоугольная
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	С пакетодержателем
	Да
	-
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина
	320
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина
	220
	Миллиметр
	
	Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Высота
	500
	Миллиметр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки"
	Да
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Эскиз изделия
	[image: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/oborudovanie-dlya-klininga-i-uborki/emkosti-dlya-musora/20119340/1200x800/202276100.jpg]
	
	
	Характеристика указана  с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10.
	Фонарик диагностический
ОКПД2/КТРУ
32.50.50.190/      отсутствует
	
	
	
	2 штуки
	
	

	
	
	Тип изделия
	Фонарик диагностический
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Исполнение
	Ручной
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для осмотра полости рта, поверхности кожи, глаз
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Корпус
	Анодированный алюминий
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Лампа
	LED
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Источник питания
	Батарейки
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Зажимный контакт
	Наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цветовая температура
	3200
	Кельвин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Срок службы лампы
	≥ 10000
	Час
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Батарейки тип ААА
	В комплекте
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	Cliplight KaWe
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11.
	Набор травматологический для скорой помощи
ОКПД2/КТРУ
32.50.13.131/      отсутствует
	Тип изделия
	Набор травматологический
	-
	1 набор
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для оказания скорой медицинской помощи
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Бренд
	Медплант НИТсп-01 
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Футляр-саквояж
	УМСП-01-Пм/2
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Холодо- и теплостойкий пищевой ABS-пластик
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплект вложений
	 (согласно табл. паспорта, без складных шин детских и пневматических)
Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности для взрослых ШТИвр-01  
1шт.
Шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности для взрослых ШТИвн-01
1шт.
Шина-воротник взрослая (либо комплект шин)
1шт.
Бинт медицинский стерильный 5 м. х 10 см.
2шт.
Бинт медицинский стерильный 7 м. х 14 см.	
4шт.
Пакет гипотермический
2шт.
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	
1шт.
Лейкопластырь ленточный	
1шт.
Пакет перевязочный медицинский стерильный
3шт.
Салфетки марлевая стерильная 16 см. х 14 см.
1 упак.
Салфетки марлевая стерильная 45 см. х 29 см.	
1 упак.
Салфетка атравматическая кровоостанавливающая	 
10шт.
Салфетка дезинфицирующие для обработки рук
6шт.
Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный (№3, №4, №6)	
3шт.
Зажим медицинский кровоостонавливающий прямой	
1шт.
Игла атравматическая со стерильной нитью	
1шт.
Ножницы медицинские для разрезания повязок
1шт.
Повязка косыночная универсальная	
2шт.
Перчатки хирургические стерильные	
2 пары
Перчатки хирургические нестерильные	
5 пар
Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л.)	
5шт.
Руководство по эксплуатации	1шт.
	-
	
	
	

	12.
	Коврик дезинфекционный
ОКПД2/КТРУ
20.20.14.000/       20.20.14.000-00000011
	Тип изделия
	Коврик
	-
	1 штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вид коврика
	Дезинфекционный
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество слоев
	3
	Штуки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина
	1500
	Миллиметр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина
	1000
	Миллиметр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Толщина 
	30
	Миллиметр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Основа дезковрика
	Водонепроницаемая ткань пвх
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Первый слой
	Мелкая крепкая сетчатая материя (ПВХ).
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Внутренний слой
	Плотный мат особой прочности
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Вместимость коврика
	15
	Литров
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Соответствие товара эскизу заказчика указанному в файле "приложение 1 к описанию объекта закупки"
	Да
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Эскиз изделия
	[image: Коврик дезинфекционный (Дезковрик "ЭКО") 100х150 см, толщина 3 см, серый]
	-
	
	Характеристика указана  с целью более подробного представления поставщику информации о характеристиках товара потребностями заказчика.
	[bookmark: _GoBack]Значение характеристики не может изменяться участником закупки



*Обоснование необходимости использования дополнительной информации: 
При составлении описания объекта закупки использовался «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ).
Позиции КТРУ не содержат исчерпывающий перечень характеристик (в том числе функциональных, технических и эксплуатационных), чем обусловлено применение в описании объекта закупки дополнительной информации для конкретизации требований, в соответствии п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145, предъявляемых Заказчиком к данной закупке, с целью более точного и объективного описания характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар,  так как характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими. Данные характеристики определяют область применения товара, не влекут за собой ограничения конкуренции.
При описании объекта закупки заказчиком использовались показатели, которые предусмотрены документами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе ГОСТы.
Действующие ГОСТы не в полной мере описывают некоторые характеристики и показатели. 
В описании объекта закупки заказчиком указаны характеристики, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к параметрам указанного товара, исходя из потребностей Заказчика. Данные характеристики определяют область применения товара, не влекут за собой ограничения конкуренции
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