Приложение 5

К Контракту от « »  2026 г. № 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Поставка светильников светодиодных 

Место поставки товара: Московская область, г. Луховицы, ул Куйбышева д. 233
Срок поставки товара:  в соответствии с приложением 2 к Контракту (Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (1.График выполнения обязательств по контракту)) с 8:00 до 17:00 по МСК, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 по МСК. Доставка товара до места поставки осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки товара Заказчику. 

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

Перечень, технические характеристики и объемы поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество товара

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Светильник светодиодный SPP-503-3-0-30K-100 100Dn 3000К IP65 10000лм. КСС: III-C уличный консольный (аналог ДКУ) Эра Б0051838
	штука
	117


Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящем техническом задании, товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,  а также должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства РФ и подтверждаться соответствующими документами.

Общие требования к поставке: 

 С товаром поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

Поставляемый товар должен быть четко маркирован и определяем по прилагаемым сертификатам, в соответствии с нормативной документацией.

Поставщик должен гарантировать, что товар, поставленный в рамках контракта, соответствует действующим нормам и правилам для данного вида продукции, нормам и требованиям государственных стандартов и иной нормативно-технической документации.

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза (товара) при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков. 

Товар должен сопровождаться необходимыми документами: сертификатом или декларацией соответствия и другими документами (паспорт качества), подтверждающими надлежащие качество товара. 

Документы, подтверждающие качество поставляемого товара, должны предоставляться одновременно с передачей товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить некачественный Товар, за свой счет, включая транспортные расходы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого требования от Заказчика. Требование считается надлежащим образом отправлено Поставщику: по факсу, по электронной почте либо по почте, либо иным способом.

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара. 

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. 

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика),и должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Документа о приемке (функция СЧФДОП). 
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны  Заказчика.

Поставщик:                                                                                               Заказчик:


