Приложение 5 к контракту

от «___» ______________ 2026 г. № ___________________________

Описание объекта закупки

Техническое задание

Поставка лазерных дальномеров в 2026 году.

Код по КОЗ2: 11.212.06.01.03.01 - Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)

Код по КОЗ: 01.01.13.97 - Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)

Код по ОКПД2: 26.51.12.110 - Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)

Код по КТРУ: 26.51.10.000-00000001 - Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты

- Требования к упаковке, безопасности товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика

  - Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе не должен быть восстановленным, и не должны быть восстановлены потребительские свойства.

  - Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.

  - Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду продукции, требованиям безопасности для жизни и здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

  - Поставщик обязан при поставке Товара представить сертификаты и иные необходимые документы о качестве (в случае, если они предусмотрены для данного вида товара законодательством РФ).

- Место, срок и условия поставки Товара.

  - Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

  - Место поставки Товара: Московская область, г. Красногорск. ул. Школьная, д. 6.

  - В цену Контракта включены: выполнение погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, стоимость упаковки, фурнитуры, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, а также все возможные расходы Поставщика для выполнения обязательств, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Перечень поставляемого товара

  - Перечень и объем товара, который необходимо поставить, указаны в Таблице 1 технического задания.

  - Требования к характеристикам приобретаемого товара, указанного в Таблице 1, содержатся в Таблице 2 к техническому заданию.

2.3.      Поставляемое средство измерений должно быть поверено в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Поверка проводится организацией, аккредитованной в национальной системе аккредитации на проведение поверки данного типа средств измерений.

2.4.      Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром свидетельство о поверке (в бумажном виде и/или в виде электронного документа). Срок действия поверки на дату поставки должен быть действующим.

2.5.  Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный дальномер RGK DX50 | шт. | 1 |

Таблица 2

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя товара | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный дальномер RGK DX50 | Торговка марка: | RGK DX50 |  |
|  |  | Вид: | Лазерный дальномер |  |
|  |  | Диапазон измерений | от 0,05 до 50,00 м | метр |
|  |  | Класс лазера | 2 |  |
|  |  | Точность измерений | До 1,5 | мм |
|  |  | Макс. время измерений | 4 | сек |
|  |  | Источники питания | встроенный АКБ, 600 мАч |  |