
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	26.51.12.110-Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)/26.51.10.000-00000001-Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты/11.212.06.01.03.01.001-Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
	Нет
	Лазерный дальномер
	
	Торговка марка
	 RGK DX50
	-

	
	
	
	
	
	Вид
	 Лазерный дальномер
	-

	
	
	
	
	
	Точность измерений
	 ≤ 1.5
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	Диапазон измерений
	 > 0.05≤ 50
	Метр

	
	
	
	
	
	Класс лазера
	 2
	-

	
	
	
	
	
	Источники питания
	 встроенный АКБ, 600 мАч
	-

	
	
	
	
	
	Макс. время измерений
	 4
	Секунда



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	26.51.12.110-Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)/26.51.10.000-00000001-Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты
	Не установлено

	Не установлено
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