Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 31.01.12.131-Шкафы для одежды деревянные/31.01.12.131-00000001-Шкаф для одежды деревянный/11.107.06.01.01.01.001-Шкаф для одежды деревянный | Нет | Шкаф для одежды 3-местный |  | Высота шкафа | ≥1300< 1400 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Глубина шкафа | ≥300< 350 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Длина шкафа | ≥800< 900 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шкаф для одежды 3-местный | Соответствует | - |
|  |  |  |  |  | Основание | металлическое | - |
|  |  |  |  |  | Ручки | пластиковые | - |
| 2 | 31.01.12.160-Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом/31.01.10.000-00000001-Мебель для офисов и предприятий торговли/11.107.03.02.03.01.006-Скамья деревянная | Нет | Скамья для одевания к 4 секционному шкафу |  | Сиденье | ЛДСП 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм) | - |
|  |  |  |  |  | ножки | труба круглая, диаметр 32 мм с порошковым напылением. | - |
|  |  |  |  |  | Обивка | винилкожа на основе хлопкового трикотажа с прослойкой из поролона | - |
|  |  |  |  |  | Опора | сварной каркас — профильная металлическая труба 15?15 мм | - |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥950≤ 955 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | ширина | ≥275≤ 280 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Высота | ≥240≤ 250 | Миллиметр |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |  |
|  | № п/п 2 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 31.01.12.131-Шкафы для одежды деревянные/31.01.12.131-00000001-Шкаф для одежды деревянный | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 31.01.12.160-Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом/31.01.10.000-00000001-Мебель для офисов и предприятий торговли | Не установлено | Не установлено |