Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 30.99.10.110-Носилки, тележки медицинские/30.99.10.110-00000010-Носилки портативные/11.205.01.02.01.02.019-Носилки портативные Каркасные Грузоподъемность: от 150 (кг) | Нет | Носилки санитарные продольно-складные марки НС АКОР, 160 кг |  | Грузоподъемность | ≥150 | Килограмм |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥1870≤ 1910 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Количество пар ручек | ≥4 | - |
|  |  |  |  |  | Панель ложа | Мягкая | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Каркасные-складные | - |
|  |  |  |  |  | Ширина | ≥440≤ 820 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30.99.10.110-Носилки, тележки медицинские/30.99.10.110-00000010-Носилки портативные | Не установлено | Не установлено |