Приложение № 5 к Контракту
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Наименование закупки (объект закупки): Поставка расходных материалов для анализатора Fuji нужд ГБУЗ МО "МОКПТД" в 2026 году
1.2. Место поставки товара: 141034, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Здравница, улица Дубки, владение 7
1.3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется с даты заключения Контракта по 15.12.2026 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки от Заказчика, поданной Заказчиком посредством ПИК ЕАСУЗ. Поставка осуществляется по адресу Заказчика, силами Поставщика, с соблюдением Правил перевозки грузов.
1.4. Количество товара: в соответствии с пунктом 2 настоящего Технического задания.
2. Описание объекта закупки, количество требуемого к поставке Товара
	№ п/п
	Наименование объекта закупки (товара)
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Ед. изм. показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Слайды для определения амилазы
	Назначение
	Слайды для определения амилазы в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой
	-
	Набор
	1

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	

	2
	Слайды для определения азота мочевины крови
	Назначение
	Слайды для определения азота мочевины в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой.
	-
	Набор
	1

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	

	3
	Слайды для определения глутамат-оксалат трансаминазы (аспартат-аминотрансферазы) (шт. = уп.)
	Назначение
	Слайды для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой.
	-
	Штука
	1

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	

	4
	Слайды для определения глутамат-пируват трансаминазы (аланин-аминотрансферазы) (шт. = уп.)
	Назначение
	Слайды для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой.
	-
	Штука
	1

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	

	5
	Слайды для определения креатинина
	Назначение
	Слайды для определения креатинина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой.
	-
	Набор
	2

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	

	6
	Слайды для определения общего (непрямого) билирубина
	Назначение
	Слайды для определения общего (непрямого) билирубина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой.
	-
	Набор
	1

	
	
	Упаковка 
	не менее 24
	шт
	
	







3. Объем и сроки гарантий качества.
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов. 
Соответствие качества товара должно быть подтверждено:
- действующим регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»): Поставляемый Товар должен быть зарегистрирован в качестве медицинского изделия на территории Российской Федерации. На момент поставки Товара регистрационное удостоверение (либо реестровая запись в государственном реестре медицинских изделий) должно являться действующим.
Подтверждением действия регистрационного удостоверения (реестровой записи) является:
· копия действующего регистрационного удостоверения; или
· выписка из государственного реестра медицинских изделий; или
· сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер, дата, уникальный номер реестровой записи), позволяющие однозначно идентифицировать изделие в реестре Росздравнадзора.»;
- сертификатом соответствия Госстандарта РФ (декларацией о соответствии) и/или сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ. 
Все документы должны быть надлежащим образом заверены. Документы на бумажном носителе скрепляются печатью поставщика при наличии печати.
Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 7 (семи) месяцев.
4. Требования к безопасности товаров.
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации
Товары, предлагаемые к поставке, должны сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии); дату изготовления.
Информация, которая должна быть указана на упаковке: описание содержимого, номер партии, дату производства, слова "годен до ..." (месяц, год) или соответствующий символ, знак РУ, название фирмы-производителя на русском языке.
Поставщик несет ответственность за поставку некачественного товара согласно нормам гражданского законодательства РФ.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличии документации, обязательной для данного вида товара, оформленной в соответствии с действующим Российским законодательством.
Качество товара, поставляемого по контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям контракта.
Поставщик осуществляет, транспортировку товара до склада Заказчика своими силами. 
5. Требования к используемым материалам и оборудованию.
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.
Упаковка не должна быть деформированной.
При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъёмных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.
Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность их исходного качества; защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковки;
Поставщик осуществляет доставку и погрузку-разгрузку своими силами по адресу Заказчика.
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ. ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации». ГОСТ Р 72067-2025 «Медицинские лаборатории. Частные требования к качеству и компетентности при изготовлении медицинских изделий для диагностики in vitro и их использовании в медицинских лабораториях».
В связи с необходимостью соблюдения требований ч. 1 ст. 33 Закона № 44 ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, Заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.


