Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ________________


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка электротоваров
1.Общие требования:
1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку электротоваров (далее – Товар), в количестве и с характеристиками, маркой и моделью указанными в приложении к описанию закупки «Спецификация товара».
1.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме, разово.
1.3. Срок поставки Товара– не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
1.4 Поставка Товара осуществляется строго в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (МСК) по адресу: Московской область, г. Мытищи, ул. Силикатная д.1/9, с обязательным согласованием даты и время поставки с Заказчиком. В случае отсутствия согласования даты и время Заказчик оставляет за собой право не принять поставленный Товар.
1.5 Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям нормативов, стандартов, санитарных правил.
1.6 Комплектация Товара должна быть полной – соответствовать документации производителя (Руководство пользователя) Товара.
1.7. Гарантийный срок Товара должен соответствовать указному производителем в сопроводительных документах (при наличии). Но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписи Заказчиком документа приемки.

Приложение к описанию объекта закупки 
2.Спецификация Товара
	Порядковый номер
	 Наименование объекта закупки согласно плана графика
	 Наименование объекта закупки (марка, модель)  согласно технического задания.
	Характеристики  
	Единица измерения
	Кол-во(Объем)

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Панель светодиодная Эра SPO-1-40-4K-M 595x595 мм опал 4000К IP40
	Температура цвета 4000К, Мощность не менее 40 Вт,
Световой поток не менее 3200Лм,
Тип рассеивателя-
Опаловый.

	Штука
	160

	2
	Лампа светодиодная E27
	Лампочка светодиодная ЭРА GREEN LINE LED A6530W830E27 GL E27 30 Вт груша теплый свет Б0067143
	Светодиодная, Мощность не менее 30 Вт, Цоколь Е27,
Форма-груша,
Цветовая температура-3000 К,
Диаметр не более 79 мм.
	Штука
	100




