Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ________________

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка электротоваров

1.Общие требования:

1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку электротоваров (далее – Товар), в количестве и с характеристиками, маркой и моделью указанными в приложении к описанию закупки «Спецификация товара».

1.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме, разово.

1.3. Срок поставки Товара– не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

1.4 Поставка Товара осуществляется строго в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (МСК) по адресу: Московской область, г. Мытищи, ул. Силикатная д.1/9, с обязательным согласованием даты и время поставки с Заказчиком. В случае отсутствия согласования даты и время Заказчик оставляет за собой право не принять поставленный Товар.

1.5 Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям нормативов, стандартов, санитарных правил.

1.6 Комплектация Товара должна быть полной – соответствовать документации производителя (Руководство пользователя) Товара.

1.7. Гарантийный срок Товара должен соответствовать указному производителем в сопроводительных документах (при наличии). Но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписи Заказчиком документа приемки.

Приложение к описанию объекта закупки

2.Спецификация Товара

| Порядковый номер | Наименование объекта закупки согласно плана графика | Наименование объекта закупки (марка, модель) согласно технического задания. | Характеристики | Единица измерения | Кол-во(Объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Панель светодиодная Эра SPO-1-40-4K-M 595x595 мм опал 4000К IP40 | Температура цвета 4000К, Мощность не менее 40 Вт, Световой поток не менее 3200Лм, Тип рассеивателя- Опаловый. | Штука | 160 |
| 2 | Лампа светодиодная E27 | Лампочка светодиодная ЭРА GREEN LINE LED A6530W830E27 GL E27 30 Вт груша теплый свет Б0067143 | Светодиодная, Мощность не менее 30 Вт, Цоколь Е27, Форма-груша, Цветовая температура-3000 К, Диаметр не более 79 мм. | Штука | 100 |