Приложение к описанию объекта закупки 
2.Спецификация Товара
	Порядковый номер
	 Наименование объекта закупки согласно плана графика
	 Наименование объекта закупки (марка, модель)  согласно технического задания.
	Характеристики  
	Единица измерения
	Кол-во(Объем)

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Панель светодиодная Эра SPO-1-40-4K-M 595x595 мм опал 4000К IP40
	Температура цвета 4000К, Мощность не менее 40 Вт,
Световой поток не менее 3200Лм,
Тип рассеивателя-
Опаловый.

	Штука
	160

	2
	Лампа светодиодная E27
	Лампочка светодиодная ЭРА GREEN LINE LED A6530W830E27 GL E27 30 Вт груша теплый свет Б0067143
	Светодиодная, Мощность не менее 30 Вт, Цоколь Е27,
Форма-груша,
Цветовая температура-3000 К,
Диаметр не более 79 мм.
	Штука
	100



