Приложение к описанию объекта закупки

2.Спецификация Товара

| Порядковый номер | Наименование объекта закупки согласно плана графика | Наименование объекта закупки (марка, модель) согласно технического задания. | Характеристики | Единица измерения | Кол-во(Объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Панель светодиодная Эра SPO-1-40-4K-M 595x595 мм опал 4000К IP40 | Температура цвета 4000К, Мощность не менее 40 Вт, Световой поток не менее 3200Лм, Тип рассеивателя- Опаловый. | Штука | 160 |
| 2 | Лампа светодиодная E27 | Лампочка светодиодная ЭРА GREEN LINE LED A6530W830E27 GL E27 30 Вт груша теплый свет Б0067143 | Светодиодная, Мощность не менее 30 Вт, Цоколь Е27, Форма-груша, Цветовая температура-3000 К, Диаметр не более 79 мм. | Штука | 100 |