Приложение №5 к Контракту

№ ___________от ____________________

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на поставку расходных материалов

1. Место поставки: 	Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90;

тел. 8-495-557-21-27

2. Сроки поставки товара: в течение 5 рабочих дней по заявке (заявки направляются до 31.12.2026).

Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемых товаров соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам).

В случае поставки продукции несоответствующего качества, Поставщик заменяет её за свой счет и своими силами в течение 2-х рабочих дней.

3. Условия поставки товаров:

Товары поставляются транспортом Поставщика;

Погрузка и разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Поставщика;

Товары поставляются способом, обеспечивающим их сохранность при перевозке;

Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Телефоны лиц, ответственных за приемку товара, предоставляются на этапе заключения контракта.

4. Общие требования к товарам, требования, предъявляемые к качеству поставляемых товаров, требования по сроку гарантий качества на поставляемые товары:

Участник закупки должен обеспечить качество всех поставляемых товаров и включить в свою заявку на участие в электронном аукционе все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

Поставляемые товары по своим функциональным (качественным) характеристикам должны соответствовать или превышать требования Технического задания.

Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в использовании, не ранее 2025 года выпуска.

Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров.

Качество поставляемых товаров должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев.

В комплект поставки должны входить инструкция по применению и паспорт.

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № | Вид МИ | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение параметра | Количество | Ед. изм | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105460 | 32.50.22.190-01452 | Имплантат костного матрикса, синтетический (порошок, гранулы) | Стерильное рассасывающееся изделие, изготовленное из синтетического материала, предназначенное для обеспечения остеокондуктивного каркаса для костной ткани и - иногда - остеоваскуляризации для замены кости, утраченной в результате травмы, хирургической операции или патологического состояния (например, остеопороза). Может изготавливаться из керамики (например, трикальцийфосфата или гидроксиапатита), биоактивного стекла/минерала/металла (например, стронция) или рассасывающихся полимеров. Используется для заполнения кистозных дефектов, лечения переломов и/или растяжения аутокостного трансплантата. Обычно поставляется в форме губчатых блоков, кусков или гранул различных размеров или поддающихся прессованию/жидких материалов. |  |  | 2 | шт. |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Материал | Качественная | Гидроксиапатит |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Размер | Количественная | ≥ 0.05 и ≤ 8 |  | мм | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Характеристики материала | Качественная | Синтетический, рассасывающийся биосовместимый остеокондуктивный |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Заменитель костных трансплантатов со сниженным риском контаминации и иммунного ответа организма. |
|  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для восстановления целостности кости и ее регенерации |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используется как остеокондуктивная опора, способствующая врастанию и слиянию смежных здоровых костей при пересадке в костной среде |
|  |  |  |  | Форма | Качественная | Гранулы |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет равномерно заполнить различные, по объему и форме, дефекты кости. |
|  |  |  |  | Размер гранул в диапазоне | Количественная | ≥ 1 и ≤ 5 |  | мм | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | Данный размер применим в большинстве клинических случаев |
|  |  |  |  | Состав | Качественная | Двухфазный состав: гидроксиапатита и β-трикальция фосфата |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью. |
|  |  |  |  | Содержание гидроксиапатита | Количественная | ≥ 60 и ≤ 70 |  | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью. |
|  |  |  |  | Содержание β-трикальция фосфата | Количественная | ≥ 30 и ≤ 40 |  | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем схож с минеральными компонентами в человеческой кости, что способствует биорезорбции с регулируемой интенсивностью. |
|  |  |  |  | Пористость | Количественная | ≥ 80 |  | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет кости быстро врастать сквозь поры, что дает поддержку не ограничивая плотность натуральной кости. |
|  |  |  |  | Микропористость материала в диапазоне | Количественная | ≥ 1.0 и ≤ 10 |  | мкм | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | Способствует передаче важных питательных веществ |
|  |  |  |  | Макропористость материала в диапазоне | Количественная | ≥ 200 и ≤ 800 |  | мкм | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | Способствует передаче важных питательных веществ |
|  |  |  |  | Прочность | Количественная | ≥ 6 |  | Мпа | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Прочность схожа с губчатым веществом кости. |
|  |  |  |  | Начало костной интеграции | Количественная | ≤ 12 |  | Неделя | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Образовывается непрерывная матрица внутри новой кости. |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для улучшенной визуализации положения материала |
|  |  |  |  | Объем | Количественная | ≥ 5 |  | см3 | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем достаточный для заполнения полости имплантируемых медицинских изделий. |
|  |  |  |  | Упаковка | Качественная | Стерильная, индивидуальная, двойная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готов к использованию и не требует предварительных смешиваний и дополнительной стерилизации |
|  |  |  |  | Минимальная допустимая температура хранения + 5°С | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Строгое соблюдение условий хранения и транспортировки обеспечивает сохранность лечебных свойств в течение всего срока годности |
|  |  |  |  | Максимальная допустимая температура хранения + 30°С | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Строгое соблюдение условий хранения и транспортировки обеспечивает сохранность лечебных свойств в течение всего срока годности |
| 2 | 245700 | 32.50.22.129-00002345 | Стержень костный ортопедический | Стержень небольшого диаметра, как правило, используемый для фиксации отломка кости или костных трансплантатов, или для остеотомии или артродеза. Стержень может быть гладким, полностью или частично с резьбой, сплошным или канюлированным, а некоторые конструкции могут быть коническими; изделие не предназначено для ключичной кости. Он изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается за счет естественных процессов организма (например, из пригодного для имплантации металла, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). Некоторые конструкции могут иметь разрезанный черенок и/или могут быть покрытыми [например, гидроксиапатитом, также известным как гидроксилапатит (НА)] для улучшения закрепления в кости при остеопорозе и для долгосрочной фиксации. Это изделие для одноразового использования. |  |  | 2 | шт. |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Биодеградируемый | Качественная | Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Диаметр | Количественная | ≥ 6 и < 7 |  | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Длина | Количественная | ≥ 480 и ≤ 500 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Канюлированный | Качественная | Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | МРТсовместимость | Качественная | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Материал | Качественная | Титановый сплав |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Покрытие | Качественная | Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Резьба | Качественная | Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Форма | Качественная | Прямая |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
| 3 | 118860 | 32.50.23.000-00003833 | Винт костный спинальный, нерассасывающийся | Небольшой резьбовой стержень с щелевой головкой, предназначенный для использования с целью внутренней спинальной фиксации путем ввинчивания в позвоночник для прикрепления стабилизирующего изделия (например, стержня, пластины) к кости; изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титановый сплав, или углеродное волокно). Изделия выпускаются различных типов, включая педикулярные и трансфасеточные, и, как правило, используются для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника. |  |  | 4 | шт. |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Вид медицинского изделия |
|  |  |  |  | Мультиаксиальное устройство | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параметр необходим для коммутации с титановой штангой |
|  |  |  |  | Высота головки винта | Количественная | ≥ 14.45 и ≤ 14.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Диаметр головки | Количественная | ≥ 13.45 и ≤ 13.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Толщина головки | Количественная | ≥ 10.05 и ≤ 10.15 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Паз на головке винта | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параментр необходим для соединения с продольным стержнем |
|  |  |  |  | Глубина паза | Количественная | ≥ 10.45 и ≤ 10.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов |
|  |  |  |  | Диаметр совместимого с винтом продольного стержня | Количественная | ≥ 5.95 и ≤ 6.05 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов |
|  |  |  |  | Кольцевая проточка у торца головки винта | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков |
|  |  |  |  | Количество уступов | Количественная | ≥ 4 |  | шт. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков |
|  |  |  |  | Размеры по диаметру рабочей части винта | Количественная | 6.0 |  | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика товара приведена в соответствии с потребностью Заказчика в связи со спецификой выполняемых операций в данной клинической области |
|  |  |  |  | Размеры по длине резьбовой части винта | Количественная | 45 |  | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Конкретный размер продукции, подлежащей к поставке, определяется Заказчиком в заявке, и в дальнейшем отражается в протоколах о проведенных операциях |
|  |  |  |  | Ангуляция головки винта (max) | Количественная | ≥ 50 |  | град. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходимый параметр для данного вида МИ |
|  |  |  |  | Блокиратор | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Компонент входит в комплект винта и является необходимым для блокирования стержня в головке винта |
|  |  |  |  | Резьба на блокираторе и корпусе головки винта | Качественная | Прямоугольная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие данного показателя препятствует проскальзыванию, обеспечивает легкость установки и снижает возможность вывинчивания. |
|  |  |  |  | Шаг резьбы на блокираторе и корпусе головки винта | Количественная | ≥ 1.2 и ≤ 1.3 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо строгое соответствие компонентов по геометрическим размерам обеспечивающее возможность совместного использования |
|  |  |  |  | Кольцевое остроугольное ребро на упорном торце блокиратора | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр позволяет блокировать продольный стержень от проворота и проскальзывания |
|  |  |  |  | Цветовая и цифровая маркировка производителя | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие данного параметра упрощает идентификацию МИ и оптимизирует хранение. Ускоряет подготовку к операции. |
|  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Титановый сплав |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обеспечивает наилучшую биологическую совместимость, сравнительно низкий модуль упругости, высокую удельную прочность.Наличие данного параметра обеспечивает пациентам возможность проведения ЯМР исследований |
| 4 | 118860 | 32.50.23.000-00003833 | Винт костный спинальный, нерассасывающийся | Небольшой резьбовой стержень с щелевой головкой, предназначенный для использования с целью внутренней спинальной фиксации путем ввинчивания в позвоночник для прикрепления стабилизирующего изделия (например, стержня, пластины) к кости; изготавливается из материала, который химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титановый сплав, или углеродное волокно). Изделия выпускаются различных типов, включая педикулярные и трансфасеточные, и, как правило, используются для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника. |  |  | 4 | шт. |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Вид медицинского изделия |
|  |  |  |  | Мультиаксиальное устройство | Качественная | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параметр необходим для коммутации с титановой штангой |
|  |  |  |  | Высота головки винта | Количественная | ≥ 14.45 и ≤ 14.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Диаметр головки | Количественная | ≥ 13.45 и ≤ 13.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Толщина головки | Количественная | ≥ 10.05 и ≤ 10.15 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Уточнение и конкретизация медицинского изделия |
|  |  |  |  | Паз на головке винта | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параментр необходим для соединения с продольным стержнем |
|  |  |  |  | Глубина паза | Количественная | ≥ 10.45 и ≤ 10.55 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов |
|  |  |  |  | Диаметр совместимого с винтом продольного стержня | Количественная | ≥ 5.95 и ≤ 6.05 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходима полная совместимость по геометрическим размерам соединяющихся элементов |
|  |  |  |  | Кольцевая проточка у торца головки винта | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков |
|  |  |  |  | Количество уступов | Количественная | ≥ 4 |  | шт. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Параметр необходим под захват устройства для укладки стержня в головке винта и репозиции позвонков |
|  |  |  |  | Размеры по диаметру рабочей части винта | Количественная | 6.0 |  | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика товара приведена в соответствии с потребностью Заказчика в связи со спецификой выполняемых операций в данной клинической области |
|  |  |  |  | Размеры по длине резьбовой части винта | Количественная | 50 |  | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Конкретный размер продукции, подлежащей к поставке, определяется Заказчиком в заявке, и в дальнейшем отражается в протоколах о проведенных операциях |
|  |  |  |  | Ангуляция головки винта (max) | Количественная | ≥ 50 |  | град. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходимый параметр для данного вида МИ |
|  |  |  |  | Блокиратор | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Компонент входит в комплект винта и является необходимым для блокирования стержня в головке винта |
|  |  |  |  | Резьба на блокираторе и корпусе головки винта | Качественная | Прямоугольная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие данного показателя препятствует проскальзыванию, обеспечивает легкость установки и снижает возможность вывинчивания. |
|  |  |  |  | Шаг резьбы на блокираторе и корпусе головки винта | Количественная | ≥ 1.2 и ≤ 1.3 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо строгое соответствие компонентов по геометрическим размерам обеспечивающее возможность совместного использования |
|  |  |  |  | Кольцевое остроугольное ребро на упорном торце блокиратора | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр позволяет блокировать продольный стержень от проворота и проскальзывания |
|  |  |  |  | Цветовая и цифровая маркировка производителя | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие данного параметра упрощает идентификацию МИ и оптимизирует хранение. Ускоряет подготовку к операции. |
|  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Титановый сплав |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал обеспечивает наилучшую биологическую совместимость, сравнительно низкий модуль упругости, высокую удельную прочность.Наличие данного параметра обеспечивает пациентам возможность проведения ЯМР исследований |