Приложение № 5

К контракту № ____

от «____» _______2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# 1. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, охранной и тревожной сигнализации (далее – «Услуги»), установленного в здании или отдельных помещениях,                   по адресам:

- 141300, Московская обл, г.Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 72

- 141300, Московская область г.Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д.203В

# предусматривающее выполнение следующих работ на двух объектах:

# 1.1 обеспечение работоспособности каналов передачи сообщений комплекса технических средств охраны и объектовой приемо-передающей аппаратуры (далее «Комплекс») посредством поддержания эксплуатационной годности комплексов РТР (ретрансляторы) и АРМ в соответствии с частотно-территориальным планом, и организационно-технические мероприятия по поддержанию в исправном техническом состоянии и восстановлению работоспособности «Комплекса» в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормами фирм-производителей на установленное оборудование комплекса технических средств охраны.

1.2. Восстановление работоспособности комплекса технических средств охраны в случае его отказа в работе, путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда Исполнителя. Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, замененного Исполнителем, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты выставления счета Исполнителем.

1.3. Приём сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также появление техника Исполнителя на Объекте для устранения указанных неисправностей в течение 6-ти часов с момента получения сообщения.

1.4. Проверка работоспособности канала связи и контроль через оператора.

1.5. Капитальный ремонт шлейфов (заключающийся в демонтаже и полной замене извещателей, соединительных линий и установочных элементов), замена оборудования, в случаях когда «Комплекс» выработал сроки службы или дальнейшая эксплуатация «Комплекса» невозможна из-за неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий (затоплении, пожаре, грозе, перенапряжении в сети электропитания, длительной потере питающего напряжения и т.д.), а так же работы по дооборудованию «Объекта» средствами сигнализации, не являются предметом настоящего договора. Необходимость проведения капитального ремонта шлейфов и замена оборудования определяется после комиссионной проверки технического состояния «Комплекса».

| Заказчик: МБУ ДО ДШИ №8 ______________ (В.Г. Ураскина) М.П. | Исполнитель: _____________ (___________ ) М.П. |
| --- | --- |