## rep_tz_23666717_21_56_53
Приложение 5 к контракту
"_____" октября 2026г. №___________
Техническое задание
1. Общая информация об объекте закупки. 1.1. Объект закупки: Поставка товаров: огнетушителей порошковых для нужд МБОУ Голицынская СОШ №2 (школы) 1.2. Место поставки товара: - Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Молодежный проезд, д.3 (17 шт.) - Московская область, Одинцовский г.о., пгт. Большие Вяземы, д.49 (16 шт.) 1.3. Количество товара: количество, ассортимент, характеристики Товара указаны в таблице № 1 1.4. Срок поставки товара: В течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта.
Таблица № 1
№ п/п | Артикул | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ/ТУ
1 | 755057 | Огнетушитель | Автомобильный: | нет | ШТ. | 17 (Голицынская СОШ №2) | ТУ 28.29.22.110-001-61192961-2017
|  |  | Вес, кг: | 5.61
|  |  | Время подачи огнетушащего вещества, сек: | не меньше чем 9.8
|  |  | Гарантийный срок: | 18 мес
|  |  | Диаметр, см: | 13.3
|  |  | Длина струи огнетушителя: | минимум 2.9 метр
|  |  | Класс пожара: | A - твёрдые вещества
|  |  | Класс пожара: | B - горючие жидкости
|  |  | Класс пожара: | C - горючие газы
|  |  | Класс пожара: | E - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением
|  |  | Количество единиц продаж в транспортной упаковке: | 1
|  |  | Количество штук в упаковке: | 1
|  |  | Комплектация: | паспорт
|  |  | Комплектация: | шланг с распылителем
|  |  | Малые закупки: | оферта на Портале поставщиков
|  |  | Масса заряда, кг: | максимально 3.9
|  |  | Материал ЗПУ: | алюминий
|  |  | Модель: | ОП-4
|  |  | Морозостойкость: | нет
|  |  | Огнетушащая способность (площадь): | 9.17-9.55 кв.м
|  |  | Перезаряжаемый: | да
|  |  | Ранг: | 2A 55B CE
|  |  | Сегмент: | эконом
|  |  | Серия: | отсутствует
|  |  | Стандарты: | ГОСТ Р51057-2001
|  |  | Страна происхождения: | Россия
|  |  | Температура эксплуатации, С: | от -50 до 50
|  |  | Тип огнетушителя: | порошковый
|  |  | Торговая марка: | Ярпожинвест
Огнетушитель порошковый ОП-4(з) АВСЕ предназначен для тушения пожаров классов А (твердые горючие вещества), В (жидкие горючие вещества), С (газообразные горючие вещества) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Он используется в производственных, хозяйственных и бытовых помещениях, а также на автомобильном, железнодорожном, речном и морском транспорте. Рекомендуется применять в температурном диапазоне от -50C до 50C.Функциональные особенности: - Ранг: 2А 55В СЕ. - Вес огнетушителя: 5,61 кг, порошка - 4 кг. - Марка порошка: Триумф. - Длина струи: не менее 3 м. - Площадь тушения: 9,36 кв.м. - Время подачи состава: 10 секунд. - Диаметр баллона: 13,3 см.Рабочее давление составляет 1,4+0,2 МПа. Производитель: Ярпожинвест. Огнетушитель соответствует стандарту ГОСТ Р 51057-2001. Качество соответствует заявленным характеристикам и стандарту ТР ЕАЭС 043/2017 &apos;О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения&apos;. Гарантийный срок -18 месяцев. Срок службы огнетушителя -10 лет.
2 | 755056 | Огнетушитель | Автомобильный: | да | ШТ. | 16 (Большевяземская школа) | ТУ 28.29.22.110-001-61192961-2017
|  |  | Вес, кг: | 4.01
|  |  | Время подачи огнетушащего вещества, сек: | не меньше чем 7.8
|  |  | Гарантийный срок: | 18 мес
|  |  | Диаметр, см: | 11
|  |  | Длина струи огнетушителя: | минимум 2.0 метр
|  |  | Класс пожара: | A - твёрдые вещества
|  |  | Класс пожара: | B - горючие жидкости
|  |  | Класс пожара: | C - горючие газы
|  |  | Класс пожара: | E - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением
|  |  | Количество единиц продаж в транспортной упаковке: | 4
|  |  | Количество штук в упаковке: | 1
|  |  | Комплектация: | паспорт
|  |  | Малые закупки: | оферта на Портале поставщиков
|  |  | Масса заряда, кг: | максимально 2.9
|  |  | Материал ЗПУ: | алюминий
|  |  | Модель: | ОП-3
|  |  | Морозостойкость: | нет
|  |  | Огнетушащая способность (площадь): | 4.6-4.8 кв.м
|  |  | Перезаряжаемый: | да
|  |  | Ранг: | 1A 34B CE
|  |  | Сегмент: | эконом
|  |  | Серия: | отсутствует
|  |  | Стандарты: | ГОСТ Р51057-2001
|  |  | Страна происхождения: | Россия
|  |  | Температура эксплуатации, С: | от -50 до 50
|  |  | Тип огнетушителя: | порошковый
|  |  | Торговая марка: | Ярпожинвест
Огнетушитель порошковый ОП-3(з) АВСЕ предназначен для тушения пожаров классов А (твердые горючие вещества), В (жидкие горючие вещества), С (газообразные горючие вещества) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Он используется в производственных, хозяйственных и бытовых помещениях, а также на автомобиле, железнодорожном, речном и морском транспорте. Рекомендуется применять в температурном диапазоне от -50C до 50C.Компактная конструкция обеспечивает удобство использования огнетушителя в ограниченных пространствах. Насадок встроен в запорно-пусковое устройство.Функциональные особенности: - Ранг: 1А 34В СЕ. - Вес огнетушителя: 3 кг, порошка - 4,01 кг.-Марка порошка: Триумф. - Длина струи: не менее 2 м. - Площадь тушения: 4,7 кв.м. - Время подачи состава: 8 секунд. - Диаметр баллона: 11 см.Рабочее давление составляет 1,4+0,2 МПа. Огнетушитель соответствует стандарту ГОСТ Р 51057-2001. Гарантийный срок -18 месяцев. Срок службы огнетушителя -10 лет.