ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка и замена стеклопакетов

1.  Наименование заказчика: МБОУ Видновская СОШ № 5 с УИОП

2.  Наименование объекта закупки: Поставка и замена стеклопакетов

3.  Место поставки и выполнения работ/услуг:

Московская область, Ленинский г.о. г Видное, ул. Советская , д. 24;

Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольгинская , д. 53;

Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольховая, д. 5:

- 4.  Объём и вид выполняемых работ/услуг : в соответствии со техническим заданием.

Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ/услуг, указанный в ТЗ

4.1. Исполнитель выполняет полный комплекс работ/услуг по замене оконных стеклопакетов, включая:

4.1.1. Проведение контрольных (точных) замеров оконных стеклопакетов перед началом работ/услуг;

4.1.2. Изготовление и доставка новых оконных стеклопакетов на объект;

4.1.3. Демонтаж старых оконных стеклопакетов;

4.1.4. Установка новых оконных стеклопакетов;

4.1.5. Герметизация стыков, регулировка фурнитуры, проверка работспособности;

4.1.6. Вывоз строительного мусора и старых оконных блоков с территории Заказчика;

4.1.7. Уборка рабочей зоны после завершения работ/услуг.

4.3. Окончательный объём оказания услуг определяется на основании утверждённого ТЗ и контрольных замеров, проведённых Исполнителем и согласованных с Заказчиком.

| Наименование | Размеры | Количество | Адрес работ/услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные | (1275х1085х27мм) | 3 | Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольховая, д. 5: |
| Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные | (1395х620х30мм) | 1 | Московская область, Ленинский г.о. г Видное, ул. Советская , д. 24; |
| Стеклопакеты для пластиковых окон двухкамерные, клееные | 1240х740х30мм) | 1 | Московская область, Ленинский г.о., г Видное, ул. Ольгинская , д. 53; |

5. Сроки и условия выполнения работ/услуг:

5.1. Срок выполнения работ/услуг — с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.2. Время проведения работ/услуг —по согласованию с Заказчиком.

5.3. Условия выполнения работ/услуг — ремонтные работы/услуги производятся без прекращения эксплуатации объекта. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Исполнитель обязан обеспечить своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

5.4. Запрет на незавершённые проёмы — демонтаж оконных стеклопакетов и установка нового должны производиться в один рабочий день. Запрещается оставлять на конец смены оконные проёмы без смонтированных оконных стеклопакетов.

5.5. Уборка — исполнитель обязан ежедневно убирать строительный мусор, образующийся в ходе работ/услуг, и по завершении работ/услуг вывезти его с территории Заказчика.

5.6. Ответственность — исполнитель несёт ответственность за ущерб, нанесённый имуществу Заказчика или третьих лиц в период проведения работ/услуг. Указанный ущерб устраняется силами и за счёт Исполнителя в течение 3 рабочих дней.

6. Требования к материалам и изделиям

6.1. Все используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не бывшими в ремонте, не восстановленными) и не иметь дефектов.

7. Требования к производству работ/услуг

7.1. Работы/услуги выполнять в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23166-2024, ГОСТ 30674-2023, СП 50.13330.2024, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7.2. Исполнитель обязан провести точные замеры оконных стеклопакетов до изготовления изделий. Фактические размеры уточняются при замерах и согласовываются с Заказчиком.

7.3. Демонтаж существующих оконных стеклопакетов производить после доставки новых изделий на объект. Демонтаж и монтаж осуществлять в один день.

7.4. Установка оконных стеклопакетов.

7.5. При демонтаже и монтаже принимать меры для исключения повреждения существующей отделки помещений, инженерных сетей, мебели и оборудования.

7.6. Работы/услуги производить минимально необходимым количеством технических средств, при необходимости — с применением пылезащитных экранов.

7.7. Исполнитель организует входной контроль качества материалов, поступающих на объект, и предоставляет сертификаты соответствия, паспорта изделий по требованию Заказчика.

7.8. После завершения работ/услуг Исполнитель обязан передать Заказчику паспорта на установленные оконные блоки.

8. Требования к безопасности выполняемых работ/услуг

8.1. Ответственность за безопасное проведение работ/услуг несёт Исполнитель.

8.2. Исполнитель обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты,  инструментами и оборудованием.

8.3. Работы/услуги должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН 1.2.3685-21.

8.4. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологической безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.5. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, инструкции и положения Заказчика.

9. Требования к результатам выполненных работ/услуг и гарантийные обязательства

9.1. Результат выполненных работ/услуг должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующим ГОСТ, СП, техническим регламентам.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы/услуги — не менее 3 (трёх) лет с даты подписания УПД

9.3. Гарантийный срок на оконные стеклопакеты — не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта приёмки (или согласно паспортным данным производителя, но не менее 3 лет).

9.4. В течение гарантийного срока под обязан устранять выявленные недостатки и дефекты за свой счёт в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

10. Нормативные документы

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ/услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

• ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия».

• ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

• ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».

• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия».

• ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия».

• ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

• СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

• Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».