| Приложение 5 к контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во (объем) |  |
| 1 | Клеенка подкладная КТРУ 22.19.50.000-00000056 |  |  |  |  | Штука |  | 100 |  |
| Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы: Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о товарном знаке: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |  |  | КТРУ | Тип характеристики |  | Способ указания характеристики участником |  |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина рулона | ≥ 1 | Метр | + (обяз.) | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Покрытие клеенки | Резинотканевое |  | + (необяз.) | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Ткань-основа | Хлопчатобумажная ткань |  | + (обяз.) | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Формат выпуска | Отрез |  | + (обяз.) | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Ширина рулона | ≥ 0.8 < 0.9 | Метр | + (обяз.) | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во (объем) |
| 2 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования взрослый КТРУ 32.50.50.190-00002664 |  |  |  |  | Штука |  | 300 |
| Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы: Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о товарном знаке: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |  |  | КТРУ | Тип характеристики |  | Способ указания характеристики участником |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина жгута | ≥ 350 | Милиметр | + (обяз.) | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Застежка | да |  | + (необяз.) | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во (объем) |
| 3 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования детский КТРУ 32.50.50.190-00002664 |  |  |  |  | Штука |  | 200 |
| Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы: Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о товарном знаке: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |  |  | КТРУ | Тип характеристики |  | Способ указания характеристики участником |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина жгута | ≥ 350 | Милиметр | + (обяз.) | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Застежка | да |  | + (необяз.) | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во (объем) |
| 4 | Шпатель для языка смотровой 32.50.13.190-00007459 |  |  |  |  | Штука |  | 90000 |
| Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы: Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о товарном знаке: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |  |  | КТРУ | Тип характеристики |  | Способ указания характеристики участником |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина | ≥ 150 | Милиметр |  | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Материал | Деревянный |  |  | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Стерильность | Стерильный |  |  | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Ширина | ≥ 18 | Милиметр |  | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Презервативы латексные для УЗИ (является медицинским изделием)ОКПД2 22.19.71.110 |  |  |  |  | Штука |  | 15000 |
| Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы: Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о товарном знаке: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки |  |  | КТРУ | Тип характеристики |  | Способ указания характеристики участником |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина | ≥ 190 | Милиметр |  | Кол |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Материал | Латекс |  |  | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Стерильность | Нестерильный |  |  | Кач |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |