Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

- Объект закупки: Поставка ультразвуковой мойки для предстерилизационной очистки стоматологического инструмента.

- Описание объекта закупки:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ультразвуковая мойка для предстерилизационной очистки стоматологического инструмента | 1 шт. |

Технические характеристики поставляемого товара указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию

3. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен ранее находиться в эксплуатации у поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Не допускается поставка выставочных и (или) опытных образцов товара.

Не допускается несоответствие поставляемого товара характеристикам, установленными предприятием-изготовителем и настоящего описания объекта закупки.

Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставщик должен гарантировать замену некачественного поставленного товара в течение 2 (двух) календарных дней.

4. Качественные характеристики товара:

Товар должен соответствовать настоящему описанию объекта закупки.

Качество товара удостоверяется действующими документами (регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия и (или) иными документами, устанавливающими требования к качеству).

5. Требования к упаковке и маркировке товара:

Товар должен поставляться в заводской упаковке производителя, исключающей его повреждение и порчу, не иметь вмятин, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Упаковка товара должна содержать все признаки, установленные производителями: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.).

Поставщик должен обеспечивать упаковку товара, способствующую предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Поставщик поставляет Товары заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет с надлежащим образом оформленными транспортно-сопроводительными документами. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию:

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

Гарантия на поставляемый Товар должна составлять не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего документа приёмки.

Поставщик, в течение всего гарантийного срока, должен гарантировать замену поставленного Товара при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем описании объекта закупки. Товар подлежит замене на качественный, того же ассортимента, за счет Поставщика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления заказчиком об обнаруженном браке или о несоответствии Товара требованиям, указанным в настоящем описании объекта закупки.

7. Сроки поставки: поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявки от Заказчика.

8. Поставка товара осуществляется по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д 338. Доставка, выгрузка и перемещение Товара до места хранения на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Приложение №1

Описание объекта закупки

| Рабочий объем ванны | 15±3 л |
| --- | --- |
| Полный объем ванны | 28 л |
| Внешние габариты | 610 х 325 х 400 мм |
| Внутренние габариты | 500 х 290 х 195 мм |
| Диапазон длительности обработки | 1-15±0,25 мин |
| Вес | 20 кг |
| Количество ультразвуковых излучателей | 6 штук |
| Количество ультразвуковых генераторов | 2 штуки |
| Рабочая частота ультразвуковых колебаний | 35±2 кГц |
| Выходная мощность генератора | 250±50 В·А |
| Уровень шума, не более | 67 дБ·А |
| Нагрев рабочего раствора | имеется - встроенный нагреватель |
| Время готовности установки к работе при подогреве моющего раствора до температуры 50±2 °С, не более | 60 минут |
| Диапазон температур нагрева моющего раствора | 25-60 °С |
| Дискретность установки температуры нагрева моющего раствора | 4±0,5 °С |
| Питание от сети переменного тока | 220В, 50Гц |
| Мощность, потребляемая установкой от сети, не более | 1500 В·А |
| Установка рассчитана на работу в повторно–кратковременном режиме | 30÷40 минут работа, 10÷15 минут пауза |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1500 ч |
| Средний срок службы установки, не менее | 5 лет |
| По электробезопасности установка соответствует ГОСТ 12.2.025-76 и выполнена как изделие класса I с рабочей частью типа Н. |  |